## Int. 13-05-68
ลำดับ | CODE | Unnamed: 2 | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | รวมเป็นเงิน | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Markup 100% | Markup 130% | Markup 150% | Markup 50% | Markup 30%
[5 empty] | ค่าวัสดุ | แรงงาน | รวม | (บาท)
1 | งานรื้อถอน และงานเตรียมพื้นที่
1 | hoarding | ผนังชั่วคราวพร้อมประตูและINKJET GRAPHIC | 70 | ตรม. |  |  |  | 0
ที่ผนังชั่วคราว
| Total | งานรื้อถอน และงานเตรียมพื้นที่ | [5 empty] | 0
2 | งานพื้น
1 | FLR1 | FLR1 พื้นกระเบื้อง สีขาว BMTZ6001 ผิวด้าน | 74 | ตรม. |  |  |  | 0
|  | พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม. | [5 empty] | 0
2 | FLR3 | FLR3 พื้นกระเบื้องสีขาว EXTRA WHITE ME-7700N | 6 | ตรม. |  |  |  | 0
|  | 600x600 พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม. | [5 empty] | 0
3 | SS | เส้น Stainless Hair line ตัน หนา 15 มม. | 18 | ม. |  |  |  | 0
| Total | งานพื้น | [5 empty] | 0
3 | งานผนัง
1 | DM | ช่องติดตั้ง งานระบบพร้อมหน้าบาน 1 บาน ทีผนัง | 1 | ชุด |  |  |  | 0
2 | DM1 |  | 1 | ชุด |  |  |  | 0
| Total | งานผนัง | [5 empty] | 0
4 | งานวัสดุปิดผิวผนัง
1 | LA1 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน | 23 | ตรม. |  |  |  | 0
|  | LA1 ลามิเนตผิว Stainless Hairline Silver Metal | [5 empty] | 0
|  | PM9031 B | [5 empty] | 0
2 | LA61 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน | 15 | ตรม. |  |  |  | 0
|  | LA6-1 พลาสติกลามิเนต สีเขียวเข้ม 1354 | [5 empty] | 0
3 | PT4 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน | 33 | ตรม. |  |  |  | 0
PT4 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN
ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
4 | PT5 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน | 48 | ตรม. |  |  |  | 0
|  | PT5 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN | [5 empty] | 0
|  | ผิว MATT สีเทา 8305 | [5 empty] | 0
5 | B1 | B1 บัวพื้น MDF.ปิดผิวลามิเนตเหมือนผนัง | 8 | ม. |  |  |  | 0
6 | B2 | B2 บัวพื้น อลูมิเนียม 4" ที่ปิดน็อตแบบ CAP | 13 | ม. |  |  |  | 0
|  | สี STAINLESS HAIRLINE | [5 empty] | 0
7 |  | ผนังกระจกทำความสะอาดสำหรับติด SGW | 29 | ตรม. |  |  |  | 0
| Total | งานวัสดุปิดผิวผนัง | [5 empty] | 0
5 | งานฝ้าเพดาน
1 | CLG4 | CLG4 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่ม | 84 | ตรม. |  |  |  | 0
ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD
DURACLEAN A PLUS CEILING สีขาว
TRAFFIC WHITE RAL 9001
สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
2 | CLG7 | CLG7 ฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซั่ม 600x600 มม.สีขาว | 6 | ตรม. |  |  |  | 0
โครงสีขาวได้มาตรฐาน มอก.
3 | SD | ช่อง Service ประตู | 1 | ชุด |  |  |  | 0
4 | SCL | ช่อง Service ที่ฝ้าจำนวนให้ครอบคลุมการซ่อมบำรุงทุกจุด | 1 | เหมา |  |  |  | 0
5 |  | เหล็กกล่อง 1"x1" ทำสีดำ | 18 | ม. |  |  |  | 0
| Total | งานฝ้าเพดาน | [5 empty] | 0
6 | งานประตู
1 | D1 | D1 ประตูบ้านม้วน Punch รู อัตโนมัติ | 55 | ตรม. |  |  |  | 0
2 | D2 | D2 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยววงกบไม้ | 1 | ชุด |  |  |  | 0
| Total | งานประตู | [5 empty] | 0
7 | งานเฟอร์นิเจอร์
1 | BF31n | BF3-1n ALL IN ONE CABINET | 1 | ชุด |  |  |  | 0
2 | FF04 | FF04 OFFICE CABINET | 1 | ชุด |  |  |  | 0
| Total | งานเฟอร์นิเจอร์ | [5 empty] | 0
8 | งานป้าย
1 | SG11 | SG1-1 AIS DIE-CUT LIGHTBOX | 2 | ชุด |  |  |  | 0
2 | SG2 | SG2 AIS FIBER 3BB SIGN (สูง 300 มม.) | 1 | ชุด |  |  |  | 0
3 | SG81 | SG8-1 CASHIER NUMBER (ACRYLIC DI-CUT) | [5 empty] | 0
| SG81NUMBER | ตัวเลข | 4 | ชุด |  |  |  | 0
| SDW81 | ตัวอักษร CASHIER | 1 | ชุด |  |  |  | 0
4 | SGW | SGW STICKER สีขาวทึบแสง 3M | 29 | ตรม. |  |  |  | 0
ติดที่กระจกด้านในก่อนทำผนัง
| Total | งานป้าย | [5 empty] | 0
9 | งานอื่นๆ
1 | CLEAN | ค่าทำความสะอาด Big Clean 2 รอบ | 80 | ตรม. |  |  |  | 0
2 | ST FUR SIGN | เสริมโครงสำหรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์/ป้าย/จอ/และอื่นๆ | 1 | เหมา |  |  |  | 0
3 | STLCD55 | เสริมโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรงสำหรับ | 3 | จุด |  |  |  | 0
การติดตั้งจอ LCD 65"
4 |  | โครงขาป้าย Brand ให้ยื่นลงมาจากฝ้า 200 มม. | 6 | จุด |  |  |  | 0
เป็นเหล็กท่อกลม 3/4" เพื่อให้ Brand
สามารถมาติดตั้งได้โดยไม่กระทบฝ้า เป็นเหล็กเหลี่ยม 1"
| Total | งานอื่นๆ | [5 empty] | 0
[7 empty] | รวมรายการ 1-9 | 0

## EE 13-05-68
ลำดับ | CODE | รายการ | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) | Unnamed: 8 | ค่าแรงงาน (บาท) | Unnamed: 10 | ค่าวัสดุ/ค่าแรง | Markup 100% | Markup 130% | Markup 150% | Markup 50% | Markup 30%
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน
1 |  | PANELBOARD |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UP1 | - | ตู้ UP1 6CCT. |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB20 | - | MAIN 2P CB 20A |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CB20 | - | CB ย่อย 1P 20AT 6ka |  | ชุด | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CB16 | - | CB ย่อย 1P 16 AT 6ka |  | ชุด | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EX | - | ย้ายตำแหน่งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด |  | เหมา | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MTS | - | MANUAL TRANSFER SWITCH 1P WITH ELECTRIC BOX |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LCP | - | LIGHTING CONTROL PANEL /w Timer |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | CONDUIT AND RACEWAY |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร | 33 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E1 | - | EMT 1" |  | เมตร | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 697 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 286 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WW4 | - | WIREWAY 4"x4" |  | เมตร | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | CONDUCTOR |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC2.5 | - | IEC 01 ,2.5 mm2 |  | เมตร | 2100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC4 | - | IEC 01 ,4 mm2 |  | เมตร | 1250 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VCT4 | - | VCT/G 3/C ,4 mm2 |  | เมตร | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | LIGHTING FIXTURE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L4 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL1415-1 LED BULB 12 W |  | ชุด | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000K 90° โคมเหลี่ยม ขอบขาว
| L4-2 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL-1415-1Par30 32W. |  | ชุด | 41 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phillip COOL WHITE 4000K โคมเหลี่ยม ขอบขาว
| L5 | - | Recessed Adjustable Mini Downlight LEDMR16 |  | ชุด | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL-3469 12V 6.5W Cool White 4000K 36D โคมเหลี่ยมขอบขาว
| A1 | - | A1/A1-1 FLUORESCENT ขนาด 300x1200 มม. FL-TF236CR |  | ชุด | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2x20W. T8LED 6500K (Day Light) แบบฝังฝ้า
| SL1 | - | หลอด20W. T8LED 6500K (Day Light) |  | ชุด | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL3 | - | หลอด Bulb E27 12 W. 4000K 30D (Cool White) "Philips" E27 |  | ชุด | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL4 | - | หลอด PAR30LED 30° 32W 4000K |  | ชุด | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL5 | - | หลอด LEDMR16 FL-3469 12V 6.5W Cool White 4000K |  | ชุด | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | RECEPTACLE AND SWITCH |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S3 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 3 gang |  | ชุด | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S1 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 1 gang |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| O1 | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด | 33 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FO1 | - | 2P+G 16A.250V FLOOR DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่นDUMF 3200 LT
| OUPS | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL (UPS) |  | ชุด | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่นDUMF 3200 LT
| PO1 | - | 2P+E 32A.230V. POWER PLUGS |  | ชุด | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PO2 | - | 2P+E 16A.230V. POWER PLUGS |  | ชุด | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TV | - | ติดตั้ง TV |  | ชุด | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JB | - | JUNCTION BOX |  | ชุด | 32 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | COMPUTER SYSTEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | RACK SERVER 42 U (พร้อมอุปกรณ์ในตู้)(คิดเฉพาะค่าติดตั้งและค่าไปตู้RACK) |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAT5 | - | CAT 5e RJ 45 MODULAR JACK (COMPUTER OUTLET) |  | ชุด | 29 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAT6 | - | CAT 6 RJ 45 MODULAR JACK (PARTNER AND WIFI) |  | ชุด | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UTP5 | - | UTP CAT 5e CABLE |  | เมตร | 609 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE (FOR WIFI) |  | เมตร | 255 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PC5 | - | UTP CAT 5e PATCH CORD ยาว 3 เมตร |  | ชุด | 29 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PC6 | - | UTP CAT 6 PATCH CORD ยาว 3 เมตร |  | ชุด | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 379 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1 | - | IMC 1" |  | เมตร | 16 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WW4 | - | WIREWAY 4"x4" |  | เมตร | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 90 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RJ45 | - | ค่าเข้าหัว RJ45 ทั้ง 2 ด้าน |  | เหมา | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | SOUND SYSTEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SP | - | SPEAKER 3W. CEILING MOUNTED |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VTF | - | VTF ,2C-2.5 mm2 |  | เมตร | 16 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 16 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | FIRE ALARM SYSTEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SD | - | SMOKE DETECTOR |  | ชุด | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I12 | - | IEC 01 ,1.5 mm2 |  | เมตร | 88 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TIVE | - | 4C-0.65mm.TIVE |  | เมตร | 22 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 22 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | EMERGENCY LIGHT SYSTEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RL | - | REMOTE LAMP 9 WATT ,INPUT 12VDC. ,MR16 LED |  | ชุด | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BATT | - | EMERGENCY LIGHT CENTEAL UNIT 180 WATT ,OUTPUT |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12VDC. ,40Ah.
| FRC | - | FRC ,2.5 mm2 |  | เมตร | 56 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร | 28 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | CCTV SYSTEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CCTV | - | CAMERA IN DOOR |  | ชุด | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MO | - | MONITOR |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NVR | - | NVR |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE |  | เมตร | 162 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 135 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 14 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RJ45 | - | ค่าเข้าหัว RJ45 ทั้ง 2 ด้าน |  | เหมา | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | รวมราคา 1-11 | 0

## AC 7-05-68
ลำดับ | CODE | รายการ | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) | Unnamed: 8 | ค่าแรงงาน (บาท) | Unnamed: 10 | ค่าวัสดุ/ค่าแรง | Markup 100% | Markup 130% | Markup 150% | Markup 50% | Markup 30%
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน
|  | AIRCONDITION WORK |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAN COIL UNIT (FCU)
| ChClFCU | - | งานล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนส่งมอบ |  | เหมา | 1 | 0 | NON | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXHAUST FAN |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EFN/D | - | พัดลมติดเพดานไร้ท่อ Mitsubishi รุ่น EX-20SC5T |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DUCT WORK & GRILLE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D26 | - | Gauge #26 ( 0.45 mm ) สำหรับท่อลมกลับ รวมที่ยึดแขวนท่อ |  | ตรฟ. | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fl1016 | - | ท่อเฟล็กซ์ชนิดหุ้มฉนวนใยแก้ว dia.10" หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 16 kg /m3 |  | เมตร | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ins124 | - | ฉนวนใยแก้ว หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg /m3 รวม Duct Tape, Glue and Adhesive |  | ตรฟ. | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TAG1010 | - | TAG.-10"x10" |  | ชุด | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ClGR | - | งานถอด/ล้างทำความสะอาด หัวจ่ายลม,ช่องลมกลับ |  | เหมา | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHACH | - | งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม รอยรั่ว AIR CHAMBER |  | เหมา | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHACH | - | งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม ฉนวนหุ้มท่อลม |  | เหมา | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BRAIR | - | งานวัดลมและปรับสมดุลย์ลม |  | เหมา | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ELECTRICAL WOKS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MStr | - | ROOM THERMOSTAT (รวมงานท่อ/สาย) |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TM24 | - | TIMER 24Hr. AUTOMATIC TIME SWITCH (PANASONIC : TB38809NE7) |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC25 | - | IEC-01(THW.). 2.5 mm2 |  | เมตร | 22 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E12 | - | EMT DAI. 1/2" รวมท่อร้อยสายของสายสัญญาณ |  | เมตร | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FP 7-05-68
ลำดับ | CODE | รายการ | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) | Unnamed: 8 | ค่าแรงงาน (บาท) | Unnamed: 10 | ค่าวัสดุ/ค่าแรง | Markup 100% | Markup 130% | Markup 150% | Markup 50% | Markup 30%
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน
1 |  | หมวดงานป้องกันอัคคีภัย [ท่อเหล็กดำ (SCH 40 SEAMLESS)] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fe10IbsWSt | - | FIREAde2000 Fire Extinguishe 10 Ibs. |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
พร้อมฐาน STAINLEES และป้ายถัง
|  | รวมรายการ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0