## sum Int.+ระบบ 13-05-68
สรุปใบเสนอราคา
FOR : | AIS ASP Zeer รังสิต 80 ตรม.(front 74 ตรม , back 6ตรม) |  | May 13, 2025
Item | Description |  | Total
(Baht)
| Total | งานตกแต่งภายใน
| Total | งานระบบไฟฟ้า
| Total | งานระบบปรับอากาศ
| Total | งานป้องกันอัคคีภัย
รวมราคางานทั้งหมด
ค่าดำเนินการ ........%
รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ |  | 1. ปริมาณงานเป็นการประเมิน โดยให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบปริมาณงานทั้งหมดให้ครอบคลุมตามแบบ
2. ราคานี้รวมงาน Hot Works

## Int. 13-05-68
[5 empty] | 960 | 640 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 660 | 440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTERIOR WORKS
FOR : | AIS ASP Zeer รังสิต 80 ตรม.(front 74 ตรม , back 6ตรม)
ลำดับ | CODE |  | จำนวน | หน่วย | 0 |  |  | รวมเป็นเงิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ค่าวัสดุ | แรงงาน | รวม | (บาท) | Markup 100% | Markup 130% | Markup 150% | Markup 50% | Markup 30%
1 | งานรื้อถอน และงานเตรียมพื้นที่ |  |  |  | 660 | 440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | hoarding | ผนังชั่วคราวพร้อมประตูและINKJET GRAPHIC | 70 | ตรม. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ที่ผนังชั่วคราว |  |  | 759 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 240 | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total
2 | งานพื้น
1 | FLR1 | FLR1 พื้นกระเบื้อง สีขาว BMTZ6001 ผิวด้าน | 74 | ตรม.
พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม.
2 | FLR3 | FLR3 พื้นกระเบื้องสีขาว EXTRA WHITE ME-7700N | 6 | ตรม.
600x600 พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม.
3 | SS | เส้น Stainless Hair line ตัน หนา 15 มม. | 18 | ม. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 360 | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | งานผนัง |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | DM | ช่องติดตั้ง งานระบบพร้อมหน้าบาน 1 บาน ทีผนัง | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DM1 |  | 1 | ชุด | 360 | 240 | 600 |  | 1200 | 1380 | 1500 | 900 | 780
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 300 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | งานวัสดุปิดผิวผนัง |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | LA1 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน | 23 | ตรม. | 300 | 200 | 11500 |  | 23000 | 26450 | 28750 | 17250 | 14950
|  | LA1 ลามิเนตผิว Stainless Hairline Silver Metal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PM9031 B |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LA61 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน | 15 | ตรม. | 250 | 100 | 5250 |  | 10500 | 12075 | 13125 | 7875 | 6825
|  | LA6-1 พลาสติกลามิเนต สีเขียวเข้ม 1354 |  |  | 240 | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PT4 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน | 33 | ตรม. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PT4 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN
ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
4 | PT5 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน | 48 | ตรม. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PT5 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN
|  | ผิว MATT สีเทา 8305 |  |  | 264 | 176 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | B1 | B1 บัวพื้น MDF.ปิดผิวลามิเนตเหมือนผนัง | 8 | ม. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | B2 | B2 บัวพื้น อลูมิเนียม 4" ที่ปิดน็อตแบบ CAP | 13 | ม. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สี STAINLESS HAIRLINE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ผนังกระจกทำความสะอาดสำหรับติด SGW | 29 | ตรม. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 198 | 132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 600 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | งานฝ้าเพดาน |  |  |  | 3000 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CLG4 | CLG4 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่ม | 84 | ตรม. | 330 | 220 | 46200 |  | 92400 | 106260 | 115500 | 69300 | 60060
ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD
|  | DURACLEAN A PLUS CEILING สีขาว |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAFFIC WHITE RAL 9001
|  | สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001 |  |  | 4200 | 2800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CLG7 | CLG7 ฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซั่ม 600x600 มม.สีขาว | 6 | ตรม. | 9000 | 6000 | 90000 |  | 180000 | 207000 | 225000 | 135000 | 117000
โครงสีขาวได้มาตรฐาน มอก.
3 | SD | ช่อง Service ประตู | 1 | ชุด
4 | SCL | ช่อง Service ที่ฝ้าจำนวนให้ครอบคลุมการซ่อมบำรุงทุกจุด | 1 | เหมา | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | เหล็กกล่อง 1"x1" ทำสีดำ | 18 | ม.
[5 empty] | 4800 | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 4800 | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | งานประตู
1 | D1 | D1 ประตูบ้านม้วน Punch รู อัตโนมัติ | 55 | ตรม. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D2 | D2 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยววงกบไม้ | 1 | ชุด
[5 empty] | 31900 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21450 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | งานเฟอร์นิเจอร์ |  |  |  | 500 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | BF31n | BF3-1n ALL IN ONE CABINET | 1 | ชุด | 3850 | 500 | 4350 |  | 8700 | 10005 | 10875 | 6525 | 5655
2 | FF04 | FF04 OFFICE CABINET | 1 | ชุด
| Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | งานป้าย
1 | SG11 | SG1-1 AIS DIE-CUT LIGHTBOX | 2 | ชุด | 60 | 40 | 200 |  | 400 | 460 | 500 | 300 | 260
2 | SG2 | SG2 AIS FIBER 3BB SIGN (สูง 300 มม.) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SG81 | SG8-1 CASHIER NUMBER (ACRYLIC DI-CUT) |  |  | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SG81NUMBER | ตัวเลข | 4 | ชุด | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SDW81 | ตัวอักษร CASHIER | 1 | ชุด
4 | SGW | SGW STICKER สีขาวทึบแสง 3M | 29 | ตรม.
ติดที่กระจกด้านในก่อนทำผนัง
Total
9 | งานอื่นๆ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CLEAN | ค่าทำความสะอาด Big Clean 2 รอบ | 80 | ตรม.
2 | ST FUR SIGN | เสริมโครงสำหรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์/ป้าย/จอ/และอื่นๆ | 1 | เหมา
3 | STLCD55 | เสริมโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรงสำหรับ | 3 | จุด
การติดตั้งจอ LCD 65"
4 |  | โครงขาป้าย Brand ให้ยื่นลงมาจากฝ้า 200 มม. | 6 | จุด
เป็นเหล็กท่อกลม 3/4" เพื่อให้ Brand
สามารถมาติดตั้งได้โดยไม่กระทบฝ้า เป็นเหล็กเหลี่ยม 1"
Total
รวมรายการ 1-9

## EE 13-05-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP Zeer รังสิต |  |  | 0 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LOCATION |  | : Zeer รังสิต |  |  | 8400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBJECT |  | : Blank BOQ FOR ELECTRICAL AND COMMUNICATION SYSTEM |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8400 | รวมค่าวัสดุ | 1000 | รวมค่าแรง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PANELBOARD |  |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UP1 | - | ตู้ UP1 6CCT. |  | ชุด | 1
| MCB20 | - | MAIN 2P CB 20A |  | ชุด | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CB20 | - | CB ย่อย 1P 20AT 6ka |  | ชุด | 12 | 8400 |  | 1000 |  | 112800 | 225600 | 259440 | 282000 | 169200 | 146640
| CB16 | - | CB ย่อย 1P 16 AT 6ka |  | ชุด | 5 | 8400 |  | 1000 |  | 47000 | 94000 | 108100 | 117500 | 70500 | 61100
| EX | - | ย้ายตำแหน่งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด |  | เหมา | 1 | 8400 |  | 1000 |  | 9400 | 18800 | 21620 | 23500 | 14100 | 12220
| MTS | - | MANUAL TRANSFER SWITCH 1P WITH ELECTRIC BOX |  | ชุด | 1 | 8400 |  | 1000 |  | 9400 | 18800 | 21620 | 23500 | 14100 | 12220
| LCP | - | LIGHTING CONTROL PANEL /w Timer |  | ชุด | 1 | 8400 |  | 1000 |  | 9400 | 18800 | 21620 | 23500 | 14100 | 12220
รวมรายการที่ 1
2 |  | CONDUIT AND RACEWAY |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร | 33 | 8400 |  | 1000 |  | 310200 | 620400 | 713460 | 775500 | 465300 | 403260
| E1 | - | EMT 1" |  | เมตร | 10 | 8400 |  | 1000 |  | 94000 | 188000 | 216200 | 235000 | 141000 | 122200
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 697 | 8400 |  | 1000 |  | 6551800 | 13103600 | 15069140 | 16379500 | 9827700 | 8517340
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 286
| WW4 | - | WIREWAY 4"x4" |  | เมตร | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 2 |  |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | CONDUCTOR
| IEC2.5 | - | IEC 01 ,2.5 mm2 |  | เมตร | 2100 | 8400 |  | 1000 |  | 19740000 | 39480000 | 45402000 | 49350000 | 29610000 | 25662000
| IEC4 | - | IEC 01 ,4 mm2 |  | เมตร | 1250
| VCT4 | - | VCT/G 3/C ,4 mm2 |  | เมตร | 10 | 8400 |  | 1000 |  | 94000 | 188000 | 216200 | 235000 | 141000 | 122200
4 |  | LIGHTING FIXTURE |  |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L4 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL1415-1 LED BULB 12 W |  | ชุด | 3
|  |  | 4000K 90° โคมเหลี่ยม ขอบขาว |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L4-2 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL-1415-1Par30 32W. |  | ชุด | 41 | 8400 |  | 1000 |  | 385400 | 770800 | 886420 | 963500 | 578100 | 501020
|  |  | Phillip COOL WHITE 4000K โคมเหลี่ยม ขอบขาว |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L5 | - | Recessed Adjustable Mini Downlight LEDMR16 |  | ชุด | 6 | 8400 |  | 1000 |  | 56400 | 112800 | 129720 | 141000 | 84600 | 73320
FL-3469 12V 6.5W Cool White 4000K 36D โคมเหลี่ยมขอบขาว
| A1 | - | A1/A1-1 FLUORESCENT ขนาด 300x1200 มม. FL-TF236CR |  | ชุด | 2
|  |  | 2x20W. T8LED 6500K (Day Light) แบบฝังฝ้า |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL1 | - | หลอด20W. T8LED 6500K (Day Light) |  | ชุด | 5 | 8400 |  | 1000 |  | 47000 | 94000 | 108100 | 117500 | 70500 | 61100
| SL3 | - | หลอด Bulb E27 12 W. 4000K 30D (Cool White) "Philips" E27 |  | ชุด | 5 | 8400 |  | 1000 |  | 47000 | 94000 | 108100 | 117500 | 70500 | 61100
| SL4 | - | หลอด PAR30LED 30° 32W 4000K |  | ชุด | 5 | 8400 |  | 1000 |  | 47000 | 94000 | 108100 | 117500 | 70500 | 61100
| SL5 | - | หลอด LEDMR16 FL-3469 12V 6.5W Cool White 4000K |  | ชุด | 5 | 8400 |  | 1000 |  | 47000 | 94000 | 108100 | 117500 | 70500 | 61100
|  | รวมรายการที่ 4 |  |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | RECEPTACLE AND SWITCH
| S3 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 3 gang |  | ชุด | 4 | 8400 |  | 1000 |  | 37600 | 75200 | 86480 | 94000 | 56400 | 48880
| S1 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 1 gang |  | ชุด | 1 | 8400 |  | 1000 |  | 9400 | 18800 | 21620 | 23500 | 14100 | 12220
| O1 | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด | 33 | 8400 |  | 1000 |  | 310200 | 620400 | 713460 | 775500 | 465300 | 403260
| FO1 | - | 2P+G 16A.250V FLOOR DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด | 8 | 8400 |  | 1000 |  | 75200 | 150400 | 172960 | 188000 | 112800 | 97760
ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่นDUMF 3200 LT
| OUPS | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL (UPS) |  | ชุด | 3
|  |  | ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่นDUMF 3200 LT |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PO1 | - | 2P+E 32A.230V. POWER PLUGS |  | ชุด | 2 | 8400 |  | 1000 |  | 18800 | 37600 | 43240 | 47000 | 28200 | 24440
| PO2 | - | 2P+E 16A.230V. POWER PLUGS |  | ชุด | 2 | 8400 |  | 1000 |  | 18800 | 37600 | 43240 | 47000 | 28200 | 24440
| TV | - | ติดตั้ง TV |  | ชุด | 5 | 8400 |  | 1000 |  | 47000 | 94000 | 108100 | 117500 | 70500 | 61100
| JB | - | JUNCTION BOX |  | ชุด | 32 | 8400 |  | 1000 |  | 300800 | 601600 | 691840 | 752000 | 451200 | 391040
|  | รวมรายการที่ 5 |  |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | COMPUTER SYSTEM |  |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | RACK SERVER 42 U (พร้อมอุปกรณ์ในตู้)(คิดเฉพาะค่าติดตั้งและค่าไปตู้RACK) |  | ชุด | 1 | 8400 |  | 1000 |  | 9400 | 18800 | 21620 | 23500 | 14100 | 12220
| CAT5 | - | CAT 5e RJ 45 MODULAR JACK (COMPUTER OUTLET) |  | ชุด | 29 | 8400 |  | 1000 |  | 272600 | 545200 | 626980 | 681500 | 408900 | 354380
| CAT6 | - | CAT 6 RJ 45 MODULAR JACK (PARTNER AND WIFI) |  | ชุด | 10 | 8400 |  | 1000 |  | 94000 | 188000 | 216200 | 235000 | 141000 | 122200
| UTP5 | - | UTP CAT 5e CABLE |  | เมตร | 609 | 8400 |  | 1000 |  | 5724600 | 11449200 | 13166580 | 14311500 | 8586900 | 7441980
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE (FOR WIFI) |  | เมตร | 255 | 8400 |  | 1000 |  | 2397000 | 4794000 | 5513100 | 5992500 | 3595500 | 3116100
| PC5 | - | UTP CAT 5e PATCH CORD ยาว 3 เมตร |  | ชุด | 29
| PC6 | - | UTP CAT 6 PATCH CORD ยาว 3 เมตร |  | ชุด | 10
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 379 | 8400 |  | 1000 |  | 3562600 | 7125200 | 8193980 | 8906500 | 5343900 | 4631380
| I1 | - | IMC 1" |  | เมตร | 16 | 8400 |  | 1000 |  | 150400 | 300800 | 345920 | 376000 | 225600 | 195520
| WW4 | - | WIREWAY 4"x4" |  | เมตร | 30 | 8400 |  | 1000 |  | 282000 | 564000 | 648600 | 705000 | 423000 | 366600
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 90 | 8400 |  | 1000 |  | 846000 | 1692000 | 1945800 | 2115000 | 1269000 | 1099800
| RJ45 | - | ค่าเข้าหัว RJ45 ทั้ง 2 ด้าน |  | เหมา | 1
รวมรายการที่ 6
8 |  | SOUND SYSTEM
| SP | - | SPEAKER 3W. CEILING MOUNTED |  | ชุด | 1 | 8400 |  | 1000 |  | 9400 | 18800 | 21620 | 23500 | 14100 | 12220
| VTF | - | VTF ,2C-2.5 mm2 |  | เมตร | 16 | 8400 |  | 1000 |  | 150400 | 300800 | 345920 | 376000 | 225600 | 195520
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 16 | 8400 |  | 1000 |  | 150400 | 300800 | 345920 | 376000 | 225600 | 195520
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 2 | 8400 |  | 1000 |  | 18800 | 37600 | 43240 | 47000 | 28200 | 24440
[7 empty] | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมรายการที่ 8
9 |  | FIRE ALARM SYSTEM
| SD | - | SMOKE DETECTOR |  | ชุด | 3 | 8400 |  | 1000 |  | 28200 | 56400 | 64860 | 70500 | 42300 | 36660
| I12 | - | IEC 01 ,1.5 mm2 |  | เมตร | 88 | 8400 |  | 1000 |  | 827200 | 1654400 | 1902560 | 2068000 | 1240800 | 1075360
| TIVE | - | 4C-0.65mm.TIVE |  | เมตร | 22
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 22 | 8400 |  | 1000 |  | 206800 | 413600 | 475640 | 517000 | 310200 | 268840
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 5 | 8400 |  | 1000 |  | 47000 | 94000 | 108100 | 117500 | 70500 | 61100
|  | รวมรายการที่ 9 |  |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | EMERGENCY LIGHT SYSTEM
| RL | - | REMOTE LAMP 9 WATT ,INPUT 12VDC. ,MR16 LED |  | ชุด | 5
| BATT | - | EMERGENCY LIGHT CENTEAL UNIT 180 WATT ,OUTPUT |  | ชุด | 1 | 8400 |  | 1000 |  | 9400 | 18800 | 21620 | 23500 | 14100 | 12220
|  |  | 12VDC. ,40Ah. |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FRC | - | FRC ,2.5 mm2 |  | เมตร | 56 | 8400 |  | 1000 |  | 526400 | 1052800 | 1210720 | 1316000 | 789600 | 684320
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร | 28 | 8400 |  | 1000 |  | 263200 | 526400 | 605360 | 658000 | 394800 | 342160
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 8 | 8400 |  | 1000 |  | 75200 | 150400 | 172960 | 188000 | 112800 | 97760
|  | รวมรายการที่ 10 |  |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | CCTV SYSTEM |  |  |  |  | 8400 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CCTV | - | CAMERA IN DOOR |  | ชุด | 6 | AIS จัดหา
| MO | - | MONITOR |  | ชุด | 1 | AIS จัดหา
| NVR | - | NVR |  | ชุด | 1 | AIS จัดหา
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE |  | เมตร | 162
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 135
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 14
| RJ45 | - | ค่าเข้าหัว RJ45 ทั้ง 2 ด้าน |  | เหมา | 1
รวมรายการที่ 11
รวมราคา 1-11

## AC 7-05-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP Zeer รังสิต
|  | LOCATION |  | : Zeer รังสิต |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBJECT |  | : Blank BOQ FOR AIRCONDITION AND VENTILATION SYSTEM
[7 empty] | 0 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | รวมค่าวัสดุ | 1500 | รวมค่าแรง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AIRCONDITION WORK |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FAN COIL UNIT (FCU) |  |  |  | 0 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ChClFCU | - | งานล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนส่งมอบ |  | เหมา | 1 | 0 | NON | 1500 |  | 1500 | 3000 | 3450 | 3750 | 2250 | 1950
|  | EXHAUST FAN |  |  |  |  | 0 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EFN/D | - | พัดลมติดเพดานไร้ท่อ Mitsubishi รุ่น EX-20SC5T |  | ชุด | 1 | 0 |  | 1500 |  | 1500 | 3000 | 3450 | 3750 | 2250 | 1950
|  | DUCT WORK & GRILLE |  |  |  |  | 0 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D26 | - | Gauge #26 ( 0.45 mm ) สำหรับท่อลมกลับ รวมที่ยึดแขวนท่อ |  | ตรฟ. | 30 | 0 |  | 1500 |  | 45000 | 90000 | 103500 | 112500 | 67500 | 58500
| Fl1016 | - | ท่อเฟล็กซ์ชนิดหุ้มฉนวนใยแก้ว dia.10" หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 16 kg /m3 |  | เมตร | 2 | 0 |  | 1500 |  | 3000 | 6000 | 6900 | 7500 | 4500 | 3900
| Ins124 | - | ฉนวนใยแก้ว หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg /m3 รวม Duct Tape, Glue and Adhesive |  | ตรฟ. |  | 0 |  | 1500 |  | 45000 | 90000 | 103500 | 112500 | 67500 | 58500
| TAG1010 | - | TAG.-10"x10" |  | ชุด | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ClGR | - | งานถอด/ล้างทำความสะอาด หัวจ่ายลม,ช่องลมกลับ |  | เหมา | 1 | 0 |  | 1500 |  | 1500 | 3000 | 3450 | 3750 | 2250 | 1950
| CHACH | - | งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม รอยรั่ว AIR CHAMBER |  | เหมา | 1 | 0 |  | 1500 |  | 1500 | 3000 | 3450 | 3750 | 2250 | 1950
| CHACH | - | งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม ฉนวนหุ้มท่อลม |  | เหมา | 1 | 0 |  | 1500 |  | 1500 | 3000 | 3450 | 3750 | 2250 | 1950
| BRAIR | - | งานวัดลมและปรับสมดุลย์ลม |  | เหมา | 1 | 0 |  | 1500 |  | 1500 | 3000 | 3450 | 3750 | 2250 | 1950
|  | ELECTRICAL WOKS |  |  |  |  | 0 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MStr | - | ROOM THERMOSTAT (รวมงานท่อ/สาย) |  | ชุด | 1
| TM24 | - | TIMER 24Hr. AUTOMATIC TIME SWITCH (PANASONIC : TB38809NE7) |  | ชุด | 1
| IEC25 | - | IEC-01(THW.). 2.5 mm2 |  | เมตร | 22
| E12 | - | EMT DAI. 1/2" รวมท่อร้อยสายของสายสัญญาณ |  | เมตร | 6
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 4
รวมรายการ

## FP 7-05-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP Zeer รังสิต |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LOCATION |  | : Zeer รังสิต |  |  | 5000 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBJECT |  | : Blank BOQ FOR FIRE PROTECTION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน | Markup 100% | Markup 130% | Markup 150% | Markup 50% | Markup 30%
1 |  | หมวดงานป้องกันอัคคีภัย [ท่อเหล็กดำ (SCH 40 SEAMLESS)]
| Fe10IbsWSt | - | FIREAde2000 Fire Extinguishe 10 Ibs. |  | ชุด | 1
พร้อมฐาน STAINLEES และป้ายถัง
รวมรายการ