## sum Int.+ระบบ 22-05-68
สรุปใบเสนอราคา
FOR : | AIS ASP Big C แพร่ 72.45 ตรม.(front 62.45 ตรม , back 10ตรม) |  | May 22, 2025
Item | Description |  | Total
(Baht)
| Total | งานตกแต่งภายใน | 0
| Total | งานระบบไฟฟ้า | 0
| Total | งานระบบปรับอากาศ | 0
| Total | งานป้องกันอัคคีภัย | 0
|  | รวมราคางานทั้งหมด | 0
|  | ค่าดำเนินการ .........% | 0
|  | รวมเป็นเงิน | 0
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 0
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 0
หมายเหตุ |  | 1. ปริมาณงานเป็นการประเมิน โดยให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบปริมาณงานทั้งหมดให้ครอบคลุมตามแบบ
2. ราคานี้รวมงาน Hot Works

## Int. 22-05-68
INTERIOR WORKS
FOR : | AIS ASP Big C แพร่ 72.45 ตรม.(front 62.45 ตรม , back 10ตรม)
ลำดับ | CODE |  | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |  |  | รวมเป็นเงิน
[5 empty] | ค่าวัสดุ | แรงงาน | รวม | (บาท)
1 | งานรื้อถอน และงานเตรียมพื้นที่
1 | hoarding | ผนังชั่วคราวพร้อมประตูและINKJET GRAPHIC | 20 | ตรม.
ที่ผนังชั่วคราว
2 |  | รื้อถอน/ทำความสะอาด | 62.45 | ตรม.
3 |  | ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ของเดิม/หรือรายการอื่นๆ | 62.45 | ตรม.
| Total | งานรื้อถอน และงานเตรียมพื้นที่
2 | งานพื้น
1 | FLR1 | FLR1 พื้นกระเบื้อง สีขาว BMTZ6001 ผิวด้าน | 37.45 | ตรม.
พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม.
2 | FLR2 | FLR2 พื้นกระเบื้อง สีเทา ANTIQUE DARK GREY 600x600 | 25 | ตรม.
พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม.
3 | FLREX1 | FLREX1 พื้นของดิมทุกชนิดทุกชนิดให้ดำเนินการซ่อมแซม | 1 | เหมา
เฉพาะส่วนที่กระทบจากการรื้อถอนผนังเดิมออก
3 | SS | เส้น Stainless Hair line ตัน หนา 15 มม. | 6 | ม.
| Total | งานพื้น
3 | งานผนัง
1 | DM | ช่องติดตั้ง งานระบบพร้อมหน้าบาน 1 บาน ทีผนัง | 1 | ชุด
2 | DM1 | ช่องติดตั้ง งานระบบพร้อมหน้าบาน 2 บาน ทีผนัง | 1 | ชุด
3 | DM2 | ช่องติดตั้งงานระบบและอุปกรณ์ Play Boxที่ผนังกว้าง | 3 | ชุด
เสมอจอ พร้อมหน้าบานเปิดคู่ และอุปกรณ์ล็อค
ปิดผิว LA1/ปิดผิว LA5ตามแบบระบุ
4 | P11 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน | 3 | ตรม.
| Total | งานผนัง
4 | งานวัสดุปิดผิวผนัง
1 | LA1 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน | 8 | ตรม.
LA1 ลามิเนตผิว Stainless Hairline Silver Metal
PM9031 B
2 | LA5 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน | 7 | ตรม.
LA5 พลาสติกลามิเนต สีเทา DUST GSC 268
3 | LA61 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน | 11 | ตรม.
LA6-1 พลาสติกลามิเนต สีเขียวเข้ม 1354
4 | PT4 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน | 18 | ตรม.
PT4 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN
ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
5 | PT4 | PT4 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN | 12 | ตรม.
ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
6 | PT5 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน | 59 | ตรม.
PT5 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN
ผิว MATT สีเทา 8305
7 |  | แท่นวาง Queue Kiosk กรุลามิเนต LA5 | 1 | ชุด
8 | B1 | B1 บัวพื้น MDF.ปิดผิวลามิเนตเหมือนผนัง | 4 | ม.
9 | B2 | B2 บัวพื้น อลูมิเนียม 4" ที่ปิดน็อตแบบ CAP | 19 | ม.
สี STAINLESS HAIRLINE
| Total | งานวัสดุปิดผิวผนัง
5 | งานฝ้าเพดาน
1 | CLEX1-1W | CLGEX1-1W ฝ้าเพดานเดิม โครงและฝ้ายิปซั่มของเดิม | 37.45 | ตรม.
ให้ดำเนินการซ่อมแซมและ ปิดช่องบนฝ้า
(ปรับตามรูปแบบใหม่)ทาสีน้ำพลาสติก
SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS CEILING
สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
2 | CLG9 | CLG9 ฝ้า Aluminum Line Grill Strip G20130 พร้อมโครง | 25 | ตรม.
ทำสีเทียบเท่าสีดำ วางห่าง @ 100 มม.
Powder Coat สีขาว 2053
3 | CLG11 | CLG11 ฝ้าระแนงโครงเหล็ก 1"×4" กรุ MDF.4 มม.ปิดผิว | 28 | ม.
LA5 ลามิเนต สีเทาพร้อมหลืบไฟ ติดตั้งบนโครงเหล็ก
พ่นสีเขียวดำ (สีเทียบเท่า CLG12)
4 | CLG12 | CLG12 ฝ้าเปลือยปรับผิวให้เรียบ ทาสีน้ำพลาสติก | 33 | ตรม.
SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS CEILING
สีดำ SIGNAL BLACK RAL 9004
(รวมงานระบบบนฝ้าทั้งหมด)
5 | SD | ช่อง Service ประตู | 1 | ชุด
6 | SCL | ช่อง Service ที่ฝ้าจำนวนให้ครอบคลุมการซ่อมบำรุงทุกจุด | 1 | เหมา
| Total | งานฝ้าเพดาน
6 | งานประตู
1 | D1 | D1 ประตูบ้านม้วน Punch รู อัตโนมัติ | 12 | ตรม.
2 | D2 | D2 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยววงกบไม้ | 1 | ชุด
| Total | งานประตู
7 | งานเฟอร์นิเจอร์
1 | BF31n | BF3-1n ALL IN ONE CABINET | 1 | ชุด
2 | BF2-5n | BF2-5n LOW CABINET | 1 | ชุด
| Total | งานเฟอร์นิเจอร์
8 | งานป้าย
1 | SG1n | SG1n AIS LIGHTBOX | 2.6 | ตรม.
2 | SG2 | SG2 AIS FIBER 3BB SIGN (สูง 300 มม.) | 1 | ชุด
3 | SG81 | SG8-1 CASHIER NUMBER (ACRYLIC DI-CUT)
| SG81NUMBER | ตัวเลข | 4 | ชุด
| SDW81 | ตัวอักษร CASHIER | 1 | ชุด
4 | SG42 | SG4-2 GRAPHIC INKJET | 11.5 | ตรม.
| Total | งานป้าย
9 | งานอื่นๆ
1 | CLEAN | ค่าทำความสะอาด Big Clean 2 รอบ | 72.45 | ตรม.
2 | ST FUR SIGN | เสริมโครงสำหรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์/ป้าย/จอ/และอื่นๆ | 1 | เหมา
3 | STLCD65 | เสริมโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรงสำหรับ | 4 | จุด
การติดตั้งจอ LCD 55"
4 | STCL | SUBFRAMEเหล็ก 2"x2" หนา 2.3 มม.ทำเป็นตาราง | 25 | ตรม.
ทุกระยะ @1200 ทำสีเทียบเท่า CLG12
สำหรับฝ้า/ไฟ/และอื่นๆที่อยู่บนฝ้าทั้งหมด
5 |  | โครงขาป้าย Brand ให้ยื่นลงมาจากฝ้า 200 มม. | 3 | จุด
เป็นเหล็กท่อกลม 3/4" เพื่อให้ Brand
สามารถมาติดตั้งได้โดยไม่กระทบฝ้า เป็นเหล็กเหลี่ยม 1"
| Total | งานอื่นๆ | [5 empty] | 0
[7 empty] | รวมรายการ 1-9 | 0

## EE 22-05-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP Big C แพร่
|  | LOCATION |  | : Big C แพร่
|  | SUBJECT |  | : BLANK BOQ FOR ELECTRICAL AND COMMUNICATION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน
1 |  | PANELBOARD
| CB20 | - | CB ย่อย 1P 20AT 6ka |  | ชุด | 12
| CB16 | - | CB ย่อย 1P 16 AT 6ka |  | ชุด | 9
| LCP | - | LIGHTING CONTROL PANEL /w Timer |  | ชุด | 1
รวมรายการที่ 1
2 |  | CONDUIT AND RACEWAY
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร | 18
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 468
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 145
| WW4 | - | WIREWAY 4"x4" |  | เมตร | 22
รวมรายการที่ 2
3 |  | CONDUCTOR
| IEC2.5 | - | IEC 01 ,2.5 mm2 |  | เมตร | 1670
| IEC4 | - | IEC 01 ,4 mm2 |  | เมตร | 780
รวมรายการที่ 3
4 |  | LIGHTING FIXTURE
| L4 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL1415-1 LED BULB 12 W |  | ชุด | 2
4000K 90° โคมเหลี่ยม ขอบขาว
| L4-2 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL-1415-1Par30 32W. |  | ชุด | 18
Phillip COOL WHITE 4000K โคมเหลี่ยม ขอบขาว
| L5 | - | Recessed Adjustable Mini Downlight LEDMR16 |  | ชุด | 9
FL-3469 12V 6.5W Cool White 4000K 36D โคมเหลี่ยมขอบขาว
| A1 | - | A1/A1-1 FLUORESCENT ขนาด 300x1200 มม. FL-TF236CR |  | ชุด | 2
2x20W. T8LED 6500K (Day Light) แบบฝังฝ้า
| L1B | - | LED TRACK SPOT LIGHT FL-SP3075 PAR30LED 30° 32W 4000K |  | ชุด | 20
โคมกลม สีดำ พร้อมอุปกรณ์ TRACK LIGHT สีเหมือนโคมครบชุด
| DEX | - | โคมไฟของเดิมเปลี่ยนหลอดใหม่ตามมาตรฐาน AIS |  | ชุด | 3
| LS | - | ALUMINUM LED 15mm AP4F พร้อมไฟ FL-LED C OB320-GREEN |  | เมตร | 28
| SL1 | - | หลอด20W. T8LED 6500K (Day Light) |  | ชุด | 5 |  |  | NON
| SL3 | - | หลอด Bulb E27 12 W. 4000K 30D (Cool White) "Philips" E27 |  | ชุด | 5 |  |  | NON
| SL4 | - | หลอด PAR30LED 30° 32W 4000K |  | ชุด | 5 |  |  | NON
| SL5 | - | หลอด LEDMR16 FL-3469 12V 6.5W Cool White 4000K |  | ชุด | 5 |  |  | NON
รวมรายการที่ 4
5 |  | RECEPTACLE AND SWITCH
| S3 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 3 gang |  | ชุด | 5
| S2 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 2 gang |  | ชุด | 1
| O1 | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด | 38
| FO1 | - | 2P+G 16A.250V FLOOR DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด | 4
ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่นDUMF 3200 LT
| OUPS | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL (UPS) |  | ชุด | 5
ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่นDUMF 3200 LT
| PO2 | - | 2P+E 16A.230V. POWER PLUGS |  | ชุด | 2
| TV | - | ติดตั้ง TV |  | ชุด | 5
| JB | - | JUNCTION BOX |  | ชุด | 28
รวมรายการที่ 5
6 |  | COMPUTER SYSTEM
|  | - | RACK SERVER 42 U (พร้อมอุปกรณ์ในตู้)(คิดเฉพาะค่าติดตั้งและค่าไปตู้RACK) |  | ชุด | 1 | AIS จัดหา
| CAT5 | - | CAT 5e RJ 45 MODULAR JACK (COMPUTER OUTLET) |  | ชุด | 32
| CAT6 | - | CAT 6 RJ 45 MODULAR JACK (PARTNER AND WIFI) |  | ชุด | 9
| UTP5 | - | UTP CAT 5e CABLE |  | เมตร | 557
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE (FOR WIFI) |  | เมตร | 155
| PC5 | - | UTP CAT 5e PATCH CORD ยาว 3 เมตร |  | ชุด | 29
| PC6 | - | UTP CAT 6 PATCH CORD ยาว 3 เมตร |  | ชุด | 7
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 240
| I1 | - | IMC 1" |  | เมตร | 16
| WW4 | - | WIREWAY 4"x4" |  | เมตร | 22
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 72
| RJ45 | - | ค่าเข้าหัว RJ45 ทั้ง 2 ด้าน |  | เหมา | 1 |  |  | INC | INC | 0
|  | รวมรายการที่ 6 | [8 empty] | 0
7 |  | SOUND SYSTEM
| SP | - | SPEAKER 3W. CEILING MOUNTED |  | ชุด | 1
| VTF | - | VTF ,2C-2.5 mm2 |  | เมตร | 22
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 22
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 2
|  | รวมรายการที่ 7 | [8 empty] | 0
8 |  | FIRE ALARM SYSTEM
| SD | - | SMOKE DETECTOR |  | ชุด | 6 | NON
| I12 | - | IEC 01 ,1.5 mm2 |  | เมตร | 164
| TIVE | - | 4C-0.65mm.TIVE |  | เมตร | 41
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 41
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 5
รวมรายการที่ 8
9 |  | EMERGENCY LIGHT SYSTEM
| RL | - | REMOTE LAMP 9 WATT ,INPUT 12VDC. ,MR16 LED |  | ชุด | 5
| BATT | - | EMERGENCY LIGHT CENTEAL UNIT 180 WATT ,OUTPUT |  | ชุด | 1
12VDC. ,40Ah.
| FRC | - | FRC ,2.5 mm2 |  | เมตร | 84
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร | 42
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 8
รวมรายการที่ 9
10 |  | CCTV SYSTEM
| CCTV | - | CAMERA IN DOOR |  | ชุด | 6 | AIS จัดหา
| MO | - | MONITOR |  | ชุด | 1 | AIS จัดหา
| NVR | - | NVR |  | ชุด | 1 | AIS จัดหา
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE |  | เมตร | 136 |  |  |  |  | 0
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 112 |  |  |  |  | 0
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 10 |  |  |  |  | 0
| RJ45 | - | ค่าเข้าหัว RJ45 ทั้ง 2 ด้าน |  | เหมา | 1 |  |  | INC | INC
รวมรายการที่ 10
รวมราคา 1-10

## AC 16-05-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP Big C แพร่
|  | LOCATION |  | : Big C แพร่
|  | SUBJECT |  | : BLANK BOQ FOR AIRCONDITION AND VENTILATION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน
AIRCONDITION WORK
FAN COIL UNIT (FCU)
| ChClFCU | - | งานล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนส่งมอบ |  | เหมา | 1 | NON | NON
EXHAUST FAN
| EFN/D | - | พัดลมติดเพดานไร้ท่อ Mitsubishi รุ่น EX-20SC5T |  | ชุด | 1
DUCT WORK & GRILLE
Supply Air Duct : Galvanized steel
| D20 | - | Gauge #20 ( 1.31 mm ) สำหรับ PRENUM |  | ตรฟ. | 140
| D24 | - | Gauge #24 ( 0.55 mm ) รวมที่ยึดแขวนท่อ |  | ตรฟ. | 210
| D26 | - | Gauge #26 ( 0.45 mm ) รวมที่ยึดแขวนท่อ |  | ตรฟ. | 180
| Ins124 | - | ฉนวนใยแก้ว หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg /m3 รวม Duct Tape, Glue and Adhesive |  | ตรฟ. | 530
| Fl1016 | - | ท่อเฟล็กซ์ชนิดหุ้มฉนวนใยแก้ว dia.10" หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 16 kg /m3 |  | เมตร | 20
| Spray paint | - | งานพ่นสีท่อลมและ Supports / Hangers ในส่วนที่มองเห็น |  | เหมา | 1
Diffuser, Grilles and Registers
| SCD1010 | - | SCD.3 WAY-12"x12" มาพร้อมชุดปรับลมในตัว |  | ชุด | 1
| VVLSD | - | LSD-2x3/4" L=1.0 m. |  | ชุด | 8
| CSS2424 | - | CEILING SERVICES-24"x24" |  | ชุด | 1
| RAGS1414 | - | RAG.-14"x14" |  | ชุด | 1
| CLGR | - | งานถอด/ล้างทำความสะอาด หัวจ่ายลม,ช่องลมกลับ |  | เหมา | 1 | NON | NON
CEILING CHAMBER
| Gy9mm. | - | ซัมบอร์ดชนิด บุ อลูมีเนียมฟอยล์ หนา 9 mm. |  | ตรม. | 50
| Ins124 | - | ฉนวนใยแก้ว หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg /m3 สำหรับปิดทับผนังห้อง Chamber |  | ตรม. | 50
รวม Duct Tape, Glue ,Adhesive ,Support & Hanger สำหรับ CEILING CHAMBER
CATWALK
| CHP3mm | - | ไม้อัดเกรด A หนา 10 มม. สำหรับ CATWALK รวม Support & Hanger |  | ตรฟ. | 60
| Tr AHU | - | ถาดรองน้ำใต้เครื่อง AHU. และ FCU. ทำจากแผ่นสังกะสี เบอร์ 22 |  | ชุด | 1
ELECTRICAL WOKS
| INEF | - | ตู้ INTERLOCK EXHAUST FAN |  | ชุด | 1
| LED T8 | - | 1x20W.FL.(LED. ,T8) BARE TYPE (DAY LIGHT.) |  | ชุด | 3
| S1 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE |  | ชุด | 1
| O1 | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด | 1
| IEC2.5 | - | IEC-01(THW.). 2.5 mm2 |  | เมตร | 56
| E12 | - | EMT DAI. 1/2" รวมท่อร้อยสายของสายสัญญาณ |  | เมตร | 15
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 6
รวมรายการ

## FP 16-05-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP Big C แพร่
|  | LOCATION |  | : Big C แพร่
|  | SUBJECT |  | : BLANK BOQ FOR FIRE PROTECTION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน
1 |  | หมวดงานป้องกันอัคคีภัย [ท่อเหล็กดำ (SCH 40 SEAMLESS)]
| AL4040 | - | แผ่นรับความร้อน 40x40 CM.ทำจาก Aluminium Composite |  | ชุด | 1
| Fe10IbsWSt | - | FIREAde2000 Fire Extinguishe 10 Ibs. |  | ชุด | 1
พร้อมฐาน STAINLEES และป้ายถัง
|  | รวมรายการ | [8 empty] | 0