## sum Int.+ระบบ 13-05-68
สรุปใบเสนอราคา
FOR : | AIS ASP Zeer รังสิต 80 ตรม.(front 74 ตรม , back 6ตรม) |  | May 13, 2025
Item | Description |  | Total
(Baht)
| Total | งานตกแต่งภายใน
| Total | งานระบบไฟฟ้า
| Total | งานระบบปรับอากาศ
| Total | งานป้องกันอัคคีภัย
รวมราคางานทั้งหมด
ค่าดำเนินการ ........%
รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ |  | 1. ปริมาณงานเป็นการประเมิน โดยให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบปริมาณงานทั้งหมดให้ครอบคลุมตามแบบ
2. ราคานี้รวมงาน Hot Works

## Int. 13-05-68
INTERIOR WORKS
FOR : | AIS ASP Zeer รังสิต 80 ตรม.(front 74 ตรม , back 6ตรม)
ลำดับ | CODE |  | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |  |  | รวมเป็นเงิน
[5 empty] | ค่าวัสดุ | แรงงาน | รวม | (บาท) | Markup 100% | Markup 130% | Markup 150% | Markup 50% | Markup 30%
1 | งานรื้อถอน และงานเตรียมพื้นที่
1 | hoarding | ผนังชั่วคราวพร้อมประตูและINKJET GRAPHIC | 70 | ตรม. | 960 | 640 | 67840 | 67840 | 135680 | 156032 | 169600 | 101760 | 88192
|  | ที่ผนังชั่วคราว |  |  | 660 | 440 | 440 | 440 | 880 | 1012 | 1100 | 660 | 572
| Total |  |  |  | 660 | 440 | 1100 | 1100 | 2200 | 2530 | 2750 | 1650 | 1430
2 | งานพื้น
1 | FLR1 | FLR1 พื้นกระเบื้อง สีขาว BMTZ6001 ผิวด้าน | 74 | ตรม. | 660 | 440 | 49280 | 49280 | 98560 | 113344 | 123200 | 73920 | 64064
|  | พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FLR3 | FLR3 พื้นกระเบื้องสีขาว EXTRA WHITE ME-7700N | 6 | ตรม. | 759 | 500 | 5054 | 5054 | 10108 | 11624.2 | 12635 | 7581 | 6570.2
|  | 600x600 พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SS | เส้น Stainless Hair line ตัน หนา 15 มม. | 18 | ม. | 240 | 160 | 4480 | 4480 | 8960 | 10304 | 11200 | 6720 | 5824
| Total |  |  |  | 240 | 160 | 400 | 400 | 800 | 920 | 1000 | 600 | 520
3 | งานผนัง
1 | DM | ช่องติดตั้ง งานระบบพร้อมหน้าบาน 1 บาน ทีผนัง | 1 | ชุด
2 | DM1 |  | 1 | ชุด
| Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | งานวัสดุปิดผิวผนัง
1 | LA1 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน | 23 | ตรม. | 960 | 640 | 22720 | 22720 | 45440 | 52256 | 56800 | 34080 | 29536
|  | LA1 ลามิเนตผิว Stainless Hairline Silver Metal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PM9031 B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LA61 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน | 15 | ตรม. | 960 | 640 | 15040 | 15040 | 30080 | 34592 | 37600 | 22560 | 19552
|  | LA6-1 พลาสติกลามิเนต สีเขียวเข้ม 1354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PT4 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน | 33 | ตรม. | 420 | 280 | 14140 | 14140 | 28280 | 32522 | 35350 | 21210 | 18382
|  | PT4 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PT5 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน | 48 | ตรม. | 420 | 280 | 20440 | 20440 | 40880 | 47012 | 51100 | 30660 | 26572
|  | PT5 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ผิว MATT สีเทา 8305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | B1 | B1 บัวพื้น MDF.ปิดผิวลามิเนตเหมือนผนัง | 8 | ม. | 250 | 100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4830 | 5250 | 3150 | 2730
6 | B2 | B2 บัวพื้น อลูมิเนียม 4" ที่ปิดน็อตแบบ CAP | 13 | ม. | 240 | 160 | 3280 | 3280 | 6560 | 7544 | 8200 | 4920 | 4264
|  | สี STAINLESS HAIRLINE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ผนังกระจกทำความสะอาดสำหรับติด SGW | 29 | ตรม. | 0 | 550 | 550 | 550 | 1100 | 1265 | 1375 | 825 | 715
| Total |  |  |  | 0 | 550 | 550 | 550 | 1100 | 1265 | 1375 | 825 | 715
5 | งานฝ้าเพดาน
1 | CLG4 | CLG4 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่ม | 84 | ตรม. | 264 | 176 | 22352 | 22352 | 44704 | 51409.6 | 55880 | 33528 | 29057.6
|  | ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DURACLEAN A PLUS CEILING สีขาว |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TRAFFIC WHITE RAL 9001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CLG7 | CLG7 ฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซั่ม 600x600 มม.สีขาว | 6 | ตรม. | 198 | 132 | 1320 | 1320 | 2640 | 3036 | 3300 | 1980 | 1716
|  | โครงสีขาวได้มาตรฐาน มอก. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SD | ช่อง Service ประตู | 1 | ชุด | 600 | 400 | 1000 | 1000 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 | 1300
4 | SCL | ช่อง Service ที่ฝ้าจำนวนให้ครอบคลุมการซ่อมบำรุงทุกจุด | 1 | เหมา | 3000 | 2000 | 5000 | 5000 | 10000 | 11500 | 12500 | 7500 | 6500
5 |  | เหล็กกล่อง 1"x1" ทำสีดำ | 18 | ม. | 330 | 220 | 6160 | 6160 | 12320 | 14168 | 15400 | 9240 | 8008
| Total |  |  |  | 330 | 220 | 550 | 550 | 1100 | 1265 | 1375 | 825 | 715
6 | งานประตู
1 | D1 | D1 ประตูบ้านม้วน Punch รู อัตโนมัติ | 55 | ตรม. | 4200 | 2800 | 233800 | 233800 | 467600 | 537740 | 584500 | 350700 | 303940
2 | D2 | D2 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยววงกบไม้ | 1 | ชุด | 9000 | 6000 | 15000 | 15000 | 30000 | 34500 | 37500 | 22500 | 19500
| Total |  |  |  | 9000 | 6000 | 15000 | 15000 | 30000 | 34500 | 37500 | 22500 | 19500
7 | งานเฟอร์นิเจอร์
1 | BF31n | BF3-1n ALL IN ONE CABINET | 1 | ชุด | 4800 | 3200 | 8000 | 8000 | 16000 | 18400 | 20000 | 12000 | 10400
2 | FF04 | FF04 OFFICE CABINET | 1 | ชุด | 4800 | 3200 | 8000 | 8000 | 16000 | 18400 | 20000 | 12000 | 10400
| Total |  |  |  | 4800 | 3200 | 8000 | 8000 | 16000 | 18400 | 20000 | 12000 | 10400
8 | งานป้าย
1 | SG11 | SG1-1 AIS DIE-CUT LIGHTBOX | 2 | ชุด | 31900 | 2500 | 66300 | 66300 | 132600 | 152490 | 165750 | 99450 | 86190
2 | SG2 | SG2 AIS FIBER 3BB SIGN (สูง 300 มม.) | 1 | ชุด | 21450 | 500 | 21950 | 21950 | 43900 | 50485 | 54875 | 32925 | 28535
3 | SG81 | SG8-1 CASHIER NUMBER (ACRYLIC DI-CUT) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SG81NUMBER | ตัวเลข | 4 | ชุด | 500 | 100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4830 | 5250 | 3150 | 2730
| SDW81 | ตัวอักษร CASHIER | 1 | ชุด | 3850 | 500 | 4350 | 4350 | 8700 | 10005 | 10875 | 6525 | 5655
4 | SGW | SGW STICKER สีขาวทึบแสง 3M | 29 | ตรม.
|  | ติดที่กระจกด้านในก่อนทำผนัง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 91100 | 3600 | 94700 | 94700 | 189400 | 217810 | 236750 | 142050 | 123110
9 | งานอื่นๆ
1 | CLEAN | ค่าทำความสะอาด Big Clean 2 รอบ | 80 | ตรม. | 60 | 40 | 4840 | 4840 | 9680 | 11132 | 12100 | 7260 | 6292
2 | ST FUR SIGN | เสริมโครงสำหรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์/ป้าย/จอ/และอื่นๆ | 1 | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | STLCD55 | เสริมโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรงสำหรับ | 3 | จุด | 1500 | 0 | 4500 | 4500 | 9000 | 10350 | 11250 | 6750 | 5850
|  | การติดตั้งจอ LCD 65" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | โครงขาป้าย Brand ให้ยื่นลงมาจากฝ้า 200 มม. | 6 | จุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
เป็นเหล็กท่อกลม 3/4" เพื่อให้ Brand
|  | สามารถมาติดตั้งได้โดยไม่กระทบฝ้า เป็นเหล็กเหลี่ยม 1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 9300 | 40 | 9340 | 9340 | 18680 | 21482 | 23350 | 14010 | 12142
รวมรายการ 1-9

## EE 13-05-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP Zeer รังสิต
|  | LOCATION |  | : Zeer รังสิต
|  | SUBJECT |  | : Blank BOQ FOR ELECTRICAL AND COMMUNICATION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน | Markup 100% | Markup 130% | Markup 150% | Markup 50% | Markup 30%
1 |  | PANELBOARD |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UP1 | - | ตู้ UP1 6CCT. |  | ชุด | 1 | 1600 |  | 1000 |  | 2600 | 5200 | 5980 | 6500 | 3900 | 3380
| MCB20 | - | MAIN 2P CB 20A |  | ชุด | 1 | 800 |  | 100 |  | 900 | 1800 | 2070 | 2250 | 1350 | 1170
| CB20 | - | CB ย่อย 1P 20AT 6ka |  | ชุด | 12 | 100 |  | 100 |  | 1300 | 2600 | 2990 | 3250 | 1950 | 1690
| CB16 | - | CB ย่อย 1P 16 AT 6ka |  | ชุด | 5 | 100 |  | 100 |  | 600 | 1200 | 1380 | 1500 | 900 | 780
| EX | - | ย้ายตำแหน่งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด |  | เหมา | 1
| MTS | - | MANUAL TRANSFER SWITCH 1P WITH ELECTRIC BOX |  | ชุด | 1 | 6200 |  | 1000 |  | 7200 | 14400 | 16560 | 18000 | 10800 | 9360
| LCP | - | LIGHTING CONTROL PANEL /w Timer |  | ชุด | 1 | 8400 |  | 1000 |  | 9400 | 18800 | 21620 | 23500 | 14100 | 12220
|  | รวมรายการที่ 1 |  |  |  |  | 18700 |  | 3300 |  | 22000 | 44000 | 50600 | 55000 | 33000 | 28600
2 |  | CONDUIT AND RACEWAY |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร | 33 | 80 |  | 20 |  | 2660 | 5320 | 6118 | 6650 | 3990 | 3458
| E1 | - | EMT 1" |  | เมตร | 10 | 80 |  | 20 |  | 820 | 1640 | 1886 | 2050 | 1230 | 1066
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 697 | 80 |  | 20 |  | 55780 | 111560 | 128294 | 139450 | 83670 | 72514
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 286 | 7 |  | 10 |  | 2012 | 4024 | 4627.6 | 5030 | 3018 | 2615.6
| WW4 | - | WIREWAY 4"x4" |  | เมตร | 30 | 400 |  | 100 |  | 12100 | 24200 | 27830 | 30250 | 18150 | 15730
|  | รวมรายการที่ 2 |  |  |  |  | 73202 |  | 170 |  | 73372 | 146744 | 168755.6 | 183430 | 110058 | 95383.6
3 |  | CONDUCTOR |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC2.5 | - | IEC 01 ,2.5 mm2 |  | เมตร | 2100 | 11 |  | 10 |  | 23110 | 46220 | 53153 | 57775 | 34665 | 30043
| IEC4 | - | IEC 01 ,4 mm2 |  | เมตร | 1250 | 16 |  | 10 |  | 20010 | 40020 | 46023 | 50025 | 30015 | 26013
| VCT4 | - | VCT/G 3/C ,4 mm2 |  | เมตร | 10 | 100 |  | 10 |  | 1010 | 2020 | 2323 | 2525 | 1515 | 1313
4 |  | LIGHTING FIXTURE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L4 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL1415-1 LED BULB 12 W |  | ชุด | 3 | 627 |  | 100 |  | 1981 | 3962 | 4556.3 | 4952.5 | 2971.5 | 2575.3
4000K 90° โคมเหลี่ยม ขอบขาว
| L4-2 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL-1415-1Par30 32W. |  | ชุด | 41 | 1815 |  | 100 |  | 74515 | 149030 | 171384.5 | 186287.5 | 111772.5 | 96869.5
Phillip COOL WHITE 4000K โคมเหลี่ยม ขอบขาว
| L5 | - | Recessed Adjustable Mini Downlight LEDMR16 |  | ชุด | 6 | 1150 |  | 100 |  | 7000 | 14000 | 16100 | 17500 | 10500 | 9100
FL-3469 12V 6.5W Cool White 4000K 36D โคมเหลี่ยมขอบขาว
| A1 | - | A1/A1-1 FLUORESCENT ขนาด 300x1200 มม. FL-TF236CR |  | ชุด | 2 | 1848 |  | 100 |  | 3796 | 7592 | 8730.8 | 9490 | 5694 | 4934.8
2x20W. T8LED 6500K (Day Light) แบบฝังฝ้า
| SL1 | - | หลอด20W. T8LED 6500K (Day Light) |  | ชุด | 5 | 220 |  | 0 |  | 1100 | 2200 | 2530 | 2750 | 1650 | 1430
| SL3 | - | หลอด Bulb E27 12 W. 4000K 30D (Cool White) "Philips" E27 |  | ชุด | 5 | 220 |  | 0 |  | 1100 | 2200 | 2530 | 2750 | 1650 | 1430
| SL4 | - | หลอด PAR30LED 30° 32W 4000K |  | ชุด | 5 | 1342 |  | 0 |  | 6710 | 13420 | 15433 | 16775 | 10065 | 8723
| SL5 | - | หลอด LEDMR16 FL-3469 12V 6.5W Cool White 4000K |  | ชุด | 5 | 583 |  | 0 |  | 2915 | 5830 | 6704.5 | 7287.5 | 4372.5 | 3789.5
|  | รวมรายการที่ 4 |  |  |  |  | 142817 |  | 430 |  | 143247 | 286494 | 329468.1 | 358117.5 | 214870.5 | 186221.1
5 |  | RECEPTACLE AND SWITCH |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S3 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 3 gang |  | ชุด | 4 | 84 |  | 56 |  | 392 | 784 | 901.6 | 980 | 588 | 509.6
| S1 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 1 gang |  | ชุด | 1 | 84 |  | 56 |  | 140 | 280 | 322 | 350 | 210 | 182
| O1 | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด | 33 | 120 |  | 80 |  | 4040 | 8080 | 9292 | 10100 | 6060 | 5252
| FO1 | - | 2P+G 16A.250V FLOOR DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด | 8 | 1620 |  | 1080 |  | 14040 | 28080 | 32292 | 35100 | 21060 | 18252
ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่นDUMF 3200 LT
| OUPS | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL (UPS) |  | ชุด | 3 | 150 |  | 0 |  | 450 | 900 | 1035 | 1125 | 675 | 585
ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่นDUMF 3200 LT
| PO1 | - | 2P+E 32A.230V. POWER PLUGS |  | ชุด | 2 | 110 |  | 0 |  | 220 | 440 | 506 | 550 | 330 | 286
| PO2 | - | 2P+E 16A.230V. POWER PLUGS |  | ชุด | 2 | 0 |  | 1000 |  | 1000 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 | 1300
| TV | - | ติดตั้ง TV |  | ชุด | 5 | 300 |  | 100 |  | 1600 | 3200 | 3680 | 4000 | 2400 | 2080
| JB | - | JUNCTION BOX |  | ชุด | 32 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 5 |  |  |  |  | 19510 |  | 2372 |  | 21882 | 43764 | 50328.6 | 54705 | 32823 | 28446.6
6 |  | COMPUTER SYSTEM
|  | - | RACK SERVER 42 U (พร้อมอุปกรณ์ในตู้)(คิดเฉพาะค่าติดตั้งและค่าไปตู้RACK) |  | ชุด | 1 | 0 |  | 1000 |  | 1000 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 | 1300
| CAT5 | - | CAT 5e RJ 45 MODULAR JACK (COMPUTER OUTLET) |  | ชุด | 29 | 276 |  | 184 |  | 8188 | 16376 | 18832.4 | 20470 | 12282 | 10644.4
| CAT6 | - | CAT 6 RJ 45 MODULAR JACK (PARTNER AND WIFI) |  | ชุด | 10 | 276 |  | 184 |  | 2944 | 5888 | 6771.2 | 7360 | 4416 | 3827.2
| UTP5 | - | UTP CAT 5e CABLE |  | เมตร | 609 | 12 |  | 8 |  | 7316 | 14632 | 16826.8 | 18290 | 10974 | 9510.8
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE (FOR WIFI) |  | เมตร | 255 | 18 |  | 8 |  | 4598 | 9196 | 10575.4 | 11495 | 6897 | 5977.4
| PC5 | - | UTP CAT 5e PATCH CORD ยาว 3 เมตร |  | ชุด | 29 | 102 |  | 68 |  | 3026 | 6052 | 6959.8 | 7565 | 4539 | 3933.8
| PC6 | - | UTP CAT 6 PATCH CORD ยาว 3 เมตร |  | ชุด | 10 | 102 |  | 68 |  | 1088 | 2176 | 2502.4 | 2720 | 1632 | 1414.4
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 379 | 80 |  | 20 |  | 30340 | 60680 | 69782 | 75850 | 45510 | 39442
| I1 | - | IMC 1" |  | เมตร | 16 | 126 |  | 84 |  | 2100 | 4200 | 4830 | 5250 | 3150 | 2730
| WW4 | - | WIREWAY 4"x4" |  | เมตร | 30 | 400 |  | 100 |  | 12100 | 24200 | 27830 | 30250 | 18150 | 15730
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 90 | 7 |  | 10 |  | 640 | 1280 | 1472 | 1600 | 960 | 832
| RJ45 | - | ค่าเข้าหัว RJ45 ทั้ง 2 ด้าน |  | เหมา | 1 | 0 |  | 3000 |  | 3000 | 6000 | 6900 | 7500 | 4500 | 3900
|  | รวมรายการที่ 6 |  |  |  |  | 71606 |  | 4734 |  | 76340 | 152680 | 175582 | 190850 | 114510 | 99242
8 |  | SOUND SYSTEM
| SP | - | SPEAKER 3W. CEILING MOUNTED |  | ชุด | 1 | 2500 |  | 200 |  | 2700 | 5400 | 6210 | 6750 | 4050 | 3510
| VTF | - | VTF ,2C-2.5 mm2 |  | เมตร | 16 | 30 |  | 20 |  | 500 | 1000 | 1150 | 1250 | 750 | 650
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 16 | 44 |  | 22 |  | 726 | 1452 | 1669.8 | 1815 | 1089 | 943.8
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 2 | 7 |  | 10 |  | 24 | 48 | 55.2 | 60 | 36 | 31.2
|  | รวมรายการที่ 8 |  |  |  |  | 3698 |  | 252 |  | 3950 | 7900 | 9085 | 9875 | 5925 | 5135
9 |  | FIRE ALARM SYSTEM
| SD | - | SMOKE DETECTOR |  | ชุด | 3 | 378 |  | 252 |  | 1386 | 2772 | 3187.8 | 3465 | 2079 | 1801.8
| I12 | - | IEC 01 ,1.5 mm2 |  | เมตร | 88 | 10 |  | 6 |  | 886 | 1772 | 2037.8 | 2215 | 1329 | 1151.8
| TIVE | - | 4C-0.65mm.TIVE |  | เมตร | 22 | 6 |  | 4 |  | 136 | 272 | 312.8 | 340 | 204 | 176.8
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 22 | 44 |  | 22 |  | 990 | 1980 | 2277 | 2475 | 1485 | 1287
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 5 | 7 |  | 10 |  | 45 | 90 | 103.5 | 112.5 | 67.5 | 58.5
|  | รวมรายการที่ 9 |  |  |  |  | 3149 |  | 294 |  | 3443 | 6886 | 7918.9 | 8607.5 | 5164.5 | 4475.9
10 |  | EMERGENCY LIGHT SYSTEM
| RL | - | REMOTE LAMP 9 WATT ,INPUT 12VDC. ,MR16 LED |  | ชุด | 5 | 900 |  | 100 |  | 4600 | 9200 | 10580 | 11500 | 6900 | 5980
| BATT | - | EMERGENCY LIGHT CENTEAL UNIT 180 WATT ,OUTPUT |  | ชุด | 1 | 4950 |  | 3300 |  | 8250 | 16500 | 18975 | 20625 | 12375 | 10725
12VDC. ,40Ah.
| FRC | - | FRC ,2.5 mm2 |  | เมตร | 56 | 25 |  | 17 |  | 1417 | 2834 | 3259.1 | 3542.5 | 2125.5 | 1842.1
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร | 28 | 80 |  | 20 |  | 2260 | 4520 | 5198 | 5650 | 3390 | 2938
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 8 | 7 |  | 10 |  | 66 | 132 | 151.8 | 165 | 99 | 85.8
|  | รวมรายการที่ 10 |  |  |  |  | 13146 |  | 3447 |  | 16593 | 33186 | 38163.9 | 41482.5 | 24889.5 | 21570.9
11 |  | CCTV SYSTEM
| CCTV | - | CAMERA IN DOOR |  | ชุด | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MO | - | MONITOR |  | ชุด | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NVR | - | NVR |  | ชุด | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE |  | เมตร | 162 | 12 |  | 8 |  | 1952 | 3904 | 4489.6 | 4880 | 2928 | 2537.6
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร | 135 | 80 |  | 20 |  | 10820 | 21640 | 24886 | 27050 | 16230 | 14066
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 14 | 7 |  | 10 |  | 108 | 216 | 248.4 | 270 | 162 | 140.4
| RJ45 | - | ค่าเข้าหัว RJ45 ทั้ง 2 ด้าน |  | เหมา | 1 | 0 |  | 3000 |  | 3000 | 6000 | 6900 | 7500 | 4500 | 3900
|  | รวมรายการที่ 11 |  |  |  |  | 12842 |  | 3038 |  | 15880 | 31760 | 36524 | 39700 | 23820 | 20644
รวมราคา 1-11

## AC 7-05-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP Zeer รังสิต
|  | LOCATION |  | : Zeer รังสิต
|  | SUBJECT |  | : Blank BOQ FOR AIRCONDITION AND VENTILATION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน | Markup 100% | Markup 130% | Markup 150% | Markup 50% | Markup 30%
|  | AIRCONDITION WORK |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAN COIL UNIT (FCU)
| ChClFCU | - | งานล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนส่งมอบ |  | เหมา | 1 | 0 | NON | 1500 |  | 1500 | 3000 | 3450 | 3750 | 2250 | 1950
|  | EXHAUST FAN |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EFN/D | - | พัดลมติดเพดานไร้ท่อ Mitsubishi รุ่น EX-20SC5T |  | ชุด | 1 | 0 |  | 1500 |  | 1500 | 3000 | 3450 | 3750 | 2250 | 1950
|  | DUCT WORK & GRILLE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D26 | - | Gauge #26 ( 0.45 mm ) สำหรับท่อลมกลับ รวมที่ยึดแขวนท่อ |  | ตรฟ. | 30
| Fl1016 | - | ท่อเฟล็กซ์ชนิดหุ้มฉนวนใยแก้ว dia.10" หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 16 kg /m3 |  | เมตร | 2 | 11 |  | 9 |  | 31 | 62 | 71.3 | 77.5 | 46.5 | 40.3
| Ins124 | - | ฉนวนใยแก้ว หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg /m3 รวม Duct Tape, Glue and Adhesive |  | ตรฟ.
| TAG1010 | - | TAG.-10"x10" |  | ชุด | 2 | 2000 |  | 550 |  | 4550 | 9100 | 10465 | 11375 | 6825 | 5915
| ClGR | - | งานถอด/ล้างทำความสะอาด หัวจ่ายลม,ช่องลมกลับ |  | เหมา | 1 | 0 |  | 1000 |  | 1000 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 | 1300
| CHACH | - | งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม รอยรั่ว AIR CHAMBER |  | เหมา | 1 | 0 |  | 1000 |  | 1000 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 | 1300
| CHACH | - | งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม ฉนวนหุ้มท่อลม |  | เหมา | 1 | 0 |  | 1000 |  | 1000 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 | 1300
| BRAIR | - | งานวัดลมและปรับสมดุลย์ลม |  | เหมา | 1 | 0 |  | 1000 |  | 1000 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 | 1300
|  | ELECTRICAL WOKS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MStr | - | ROOM THERMOSTAT (รวมงานท่อ/สาย) |  | ชุด | 1
| TM24 | - | TIMER 24Hr. AUTOMATIC TIME SWITCH (PANASONIC : TB38809NE7) |  | ชุด | 1 | 2500 |  | 500 |  | 3000 | 6000 | 6900 | 7500 | 4500 | 3900
| IEC25 | - | IEC-01(THW.). 2.5 mm2 |  | เมตร | 22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E12 | - | EMT DAI. 1/2" รวมท่อร้อยสายของสายสัญญาณ |  | เมตร | 6
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมรายการ |  |  |  |  | 6522 |  | 8059 |  | 14581 | 29162 | 33536.3 | 36452.5 | 21871.5 | 18955.3

## FP 7-05-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP Zeer รังสิต
|  | LOCATION |  | : Zeer รังสิต
|  | SUBJECT |  | : Blank BOQ FOR FIRE PROTECTION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน | Markup 100% | Markup 130% | Markup 150% | Markup 50% | Markup 30%
1 |  | หมวดงานป้องกันอัคคีภัย [ท่อเหล็กดำ (SCH 40 SEAMLESS)] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fe10IbsWSt | - | FIREAde2000 Fire Extinguishe 10 Ibs. |  | ชุด | 1 | 5000 |  | 200 |  | 5200 | 10400 | 11960 | 13000 | 7800 | 6760
พร้อมฐาน STAINLEES และป้ายถัง
|  | รวมรายการ |  |  |  |  | 5000 |  | 200 |  | 5200 | 10400 | 11960 | 13000 | 7800 | 6760