## sum Int.+ระบบ 8-04-68
สรุปเสนอราคา
FOR : | AIS ASP |  | April 8, 2025
Item | Description |  | Total
(Baht)
| Total | งานตกแต่งภายใน
| Total | งานระบบไฟฟ้า
| Total | งานระบบปรับอากาศ
| Total | งานป้องกันอัคคีภัย
รวมราคางานทั้งหมด
ค่าดำเนินการ .........%
รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ |  | 1. ปริมาณงานเป็นการประเมิน โดยให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบปริมาณงานทั้งหมดให้ครอบคลุมตามแบบ
2. ราคานี้รวมงาน Hot Works

## Int. 1-04-68
INTERIOR WORKS
FOR : | AIS ASP
ลำดับ | CODE |  | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |  |  | รวมเป็นเงิน
[5 empty] | ค่าวัสดุ | แรงงาน | รวม | (บาท)
1 | งานรื้อถอน และงานเตรียมพื้นที่
1 | hoarding | ผนังชั่วคราวพร้อมประตูและINKJET GRAPHIC |  | ตรม. | 960 | 640
2 | hoarding | ผนังชั่วคราวพร้อมประตูและINKJET GRAPHIC |  | เหมา
3 |  | INKJET GRAPHIC ที่ผนังชั่วคราว |  | เหมา | 660 | 440
4 |  | รื้อถอน/ทำความสะอาด |  | ตรม. |  | 550
5 |  | ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ของเดิม/หรือรายการอื่นๆ |  | ตรม.
6 | hoarding | กั้นผ้าใบสีขาวชั่วคราวพร้อมทำความสะอาด |  | เหมา
7 | hoarding | ผนังชั่วคราวพร้อมประตู |  | ตรม. | 450 | 100
| Total | งานรื้อถอน และงานเตรียมพื้นที่ | [5 empty] | 0
2 | งานพื้น
1 | FLR1 | FLR1 พื้นกระเบื้อง สีขาว BMTZ6001 ผิวด้าน |  | ตรม. | 660 | 440
พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม.
2 | FLR2 | FLR2 พื้นกระเบื้อง สีเทา ANTIQUE DARK GREY 600x600 |  | ตรม. | 660 | 440
พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม.
3 | FLREX1 | FLREX1 พื้นของดิมทุกชนิดทุกชนิดให้ดำเนินการซ่อมแซม |  | เหมา | 660 | 440
เฉพาะส่วนที่กระทบจากการรื้อถอนผนังเดิมออก
4 | SS | เส้น Stainless Hair line ตัน หนา 15 มม. |  | ม. | 240 | 160
5 | FLREX | FLREX พื้นของดิมทุกชนิดทุกชนิดให้ดำเนินการซ่อมแซม |  | ตรม. | 660 | 440
และทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6 | FLR3 | FLR3 พื้นกระเบื้องสีขาว EXTRA WHITE ME-7700N |  | ตรม. | 759 | 500
600x600 พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม.
7 | FLREX | FLREX ผนังของเดิมซ่อมแซมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน |  | ตรม. | 600 | 400
8 | FLR4 | FLR4 พื้น RAISE FLOORตามมาตรฐานAIS(สูง 300 มม) |  | ตรม. | 9000 | 6000
10 | FLR5f | พื้นกระเบื้อง สีเทาเข้ม GRAND STONE SILVER |  | ตรม.
MATT R9 พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม.
11 | FLR1 | FLR1 พื้นกระเบื้อง สีขาว BMTZ6001 ผิวด้าน |  | ตรม. | 759 | 506
12 | FLR2 | FLR2 พื้นกระเบื้อง สีเทา ANTIQUE DARK GREY 600x600 |  | ตรม. | 660 | 440
13 | FLR1n | FLR1n พื้นกระเบื้อง ขาวเงา SKX6600P |  | ตรม. | 810 | 540
PURE WHITE 75DEG. POLISHED 600x600
พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม.
14 | FLR2n | FLR2n MKT-TNC1 P ผิวมัน ของ MNC |  | ตรม. | 810 | 540
600x600 พร้อมเทปูนทรายปรับระดับ 50 มม.
15 | FLREX1 | FLREX1 ปูพื้นเทียบเท่าพื้นเดิม |  | ตรม. | 810 | 540
ในส่วนที่กระทบจากการเดินงานระบบที่พื้น
| Total | งานพื้น | [5 empty] | 0
3 | งานผนัง
1 | DM2 | ช่องติดตั้งงานระบบและอุปกรณ์ Play Boxที่ผนังกว้าง |  | ชุด | 1500 | 500
เสมอจอ พร้อมหน้าบานเปิดคู่ และอุปกรณ์ล็อค ปิดผิว LA1
2 | DM1 | ช่องติดตั้ง งานระบบพร้อมหน้าบาน 2 บาน ทีผนัง |  | ชุด | 600 | 400
3 | DM | ช่องติดตั้ง งานระบบพร้อมหน้าบาน 1 บาน ทีผนัง |  | ชุด | 360 | 140
4 | SWDLA1 | ช่อง Switch ประตูม้วนพร้อมหน้าบาน ปิดผิว LA1 |  | ชุด | 600 | 400
5 | G12 | G12 ผนังกระจกใสอบ TEMPERED หนา 12 มม.กระจก |  | ตรม | 3660 | 2440
ต่อชนยาแนวด้วยซิลิโคนใส GE วงกบ วงกบสเตนเลสตัว
"ยู" ฝั่งในผนัง/พื้น/ฝ้า ยาแนวด้วยซิลิโคนใส GE
6 | G15 | G15 ผนังกระจกใสอบ TEMPERED หนา 15 มม.กระจก |  | ตรม | 6780 | 4520
ต่อชนยาแนวด้วยซิลิโคนใส GE วงกบ วงกบสเตนเลสตัว
"ยู" ฝั่งในผนัง/พื้น/ฝ้า ยาแนวด้วยซิลิโคนใส GE
7 | PEX | PEX ผนังของเดิมซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน |  | ตรม | 600 | 400
8 | P1-1 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน |  | ตรม | 360 | 240
9 | PEX1 | PEX1 ผนังของเดิมซ่อมและปิดผิว |  | ตรม | 600 | 400
เฉพาะจุดที่กระทบจากจากทำงาน
ให้เหมือนเดิมหรือสำหรับตกแต่งตามรูปแบบใหม่
10 | P2-1 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน |  | ตรม | 300 | 200
| Total | งานผนัง | [5 empty] | 0
4 | งานวัสดุปิดผิวผนัง
1 | LA1 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน |  | ตรม. | 960 | 640
LA1 ลามิเนตผิว Stainless Hairline Silver Metal
PM9031 B
2 | LA61 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน |  | ตรม. | 960 | 640
LA6-1 พลาสติกลามิเนต สีเขียวเข้ม 1354
4 | PT4 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน |  | ตรม. | 420 | 280
PT4 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN
ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
5 | PT4 | PT4 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN |  | ตรม. | 60 | 50
ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
6 | PT5 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน |  | ตรม. | 420 | 280
PT5 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN
ผิว MATT สีเทา 8305
7 | B1 | B1 บัวพื้น MDF.ปิดผิวลามิเนตเหมือนผนัง |  | ม. | 250 | 100
8 | B2 | B2 บัวพื้น อลูมิเนียม 4" ที่ปิดน็อตแบบ CAP |  | ม. | 240 | 160
สี STAINLESS HAIRLINE
9 | LA5 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน |  | ตรม. | 960 | 640
LA5 พลาสติกลามิเนต สีเทา DUST GSC 268
10 | IF5 | IF5 Interior Film สีเทาเข้ม RS55 Benif |  | ตรม. | 720 | 480
11 | IF61 | IF6-1 Interior Film สีเขียวเข้ม RS120 Benif |  | ตรม. | 720 | 280
12 | LM5 | LM5 ผนัง MDF. 4 มม.ปิดผิวพลาสติกลามิเนต |  | ตรม. | 600 | 400
สีเทา DUST GSC 268
13 | LI1 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน |  | ตรม. | 360 | 240
IF1 Interior Film สีเงินแนวตั้ง PME01 Benif
14 | LI1 | IF1 Interior Film สีเงินแนวตั้ง PME01 Benif |  | ตรม. | 720 | 480
15 | PT61 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน |  | ตรม. | 420 | 240
PT6-1 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN
ผิว MATT สีสีเขียวเข้ม TOA 8357
16 | LA5 | P1-1F ผนังโครงไม้กรุไม้อัดทนไฟหนา 10 มม 1 ด้าน |  | ตรม. | 960 | 640
LA5 พลาสติกลามิเนต สีเทา DUST GSC 268
17 | LA61 | P1-1F ผนังโครงไม้กรุไม้อัดทนไฟหนา 10 มม 1 ด้าน |  | ตรม. | 960 | 640
LA6-1 พลาสติกลามิเนต สีเขียวเข้ม 1354
18 | PT4 | P2-1F ผนังโครงเหล็กชุบสังกะสี |  | ตรม. | 432 | 288
กรุยิปซั่มบอร์ดทนไฟ หนา 12 มม. 1 ด้าน
PT4 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN
ผิว MATT สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
19 | HMR-1 | HMR-1 HMR Groove Lon C003 หนา 25 มม. |  | ตรม. | 1320 | 880
ทำสีพ่นสีเขียวเข้ม 8357
20 | LM6-1 | LM6-1 ผนัง MDF. 4 มม.ปิดผิวลามิเนต สีเขียวเข้ม 1354 |  | ตรม. | 600 | 400
21 | LA41 | P1-1F ผนังโครงไม้กรุไม้อัดทนไฟหนา 10 มม 1 ด้าน |  | ตรม.
LA4-1 พลาสติกลามิเนต สีขาว
Absolute White high gloss HGA 108
22 | LA41 | P1-1 ผนังโครงไม้กรุไม้อัดหนา 10 มม 1 ด้าน |  | ตรม. | 960 | 640
LA4-1 พลาสติกลามิเนต สีขาว
Absolute White high gloss HGA 108
23 | PT5 | P2-1 ผนังโครงไม้กรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน |  | ตรม. | 420 | 280
PT5 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN
ผิว MATT สีเทา 8305
24 | LA5-1 | LA5-1 ผนัง MDF 4 มมพลาสติกลามิเนต |  | ตรม. | 600 | 400
สีเทาDUST GS 268
25 | IF1 | IF1 Interior Film สีเงินแนวตั้ง PME01 Benif |  | ตรม. | 720 | 480
26 | PT5 | PT5 สีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD DURACLEAN |  | ตรม. | 70 | 45
ผิว MATT สีเทา 8305
| Total | งานวัสดุปิดผิวผนัง
5 | งานฝ้าเพดาน
1 | CLEX1W | CLGEX1W ฝ้าเพดานเดิม โครงและฝ้ายิปซั่มของเดิม |  | ตรม. | 264 | 176
ให้ดำเนินการซ่อมแซมและ ปิดช่องบนฝ้า
(ปรับตามรูปแบบใหม่)ทาสีน้ำพลาสติก
SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS CEILING
สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
2 | CLG7 | CLG7 ฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซั่ม 600x600 มม.สีขาว |  | ตรม. | 198 | 132
โครงสีขาวได้มาตรฐาน มอก.
3 | CLG9 | CLG9 ฝ้า Aluminum Line Grill Strip G20130 พร้อมโครง |  | ตรม. | 1800 | 1200
ทำสีเทียบเท่าสีดำ วางห่าง @ 100 มม.
Powder Coat สีขาว 2053
4 | CLG11 | CLG11 ฝ้าระแนงโครงเหล็ก 1"×4" กรุ MDF.4 มม.ปิดผิว |  | ม. | 960 | 640
LA5 ลามิเนต สีเทาพร้อมหลืบไฟ ติดตั้งบนโครงเหล็ก
พ่นสีดำ (สีเทียบเท่า CLG12)
5 | CLG12 | CLG12 ฝ้าเปลือยปรับผิวให้เรียบ ทาสีน้ำพลาสติก |  | ตรม. | 105 | 70
SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS CEILING
สีดำ SIGNAL BLACK RAL 9004
(รวมงานระบบบนฝ้าทั้งหมด)
6 | SD | ช่อง Service ประตู |  | ชุด | 600 | 400
7 | SCL | ช่อง Service ที่ฝ้าจำนวนให้ครอบคลุมการซ่อมบำรุงทุกจุด |  | เหมา | 3000 | 2000
8 | CLG61 | CLG6-1 ฝ้าเพดานโครงไม้เนื้องแข็งทาน้ำยากันปลวกกรุ |  | ตรม. | 960 | 640
MDF. 9 มม. กรุ MDF. 9 มม. ปิดผิวลามิเนตสีเขียวLA6-1
9 | CLG4 | CLG4 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่ม |  | ตรม. | 264 | 176
ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD
DURACLEAN A PLUS CEILING สีขาว
TRAFFIC WHITE RAL 9001
10 | CLG3 | CLG3 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่ม |  | ตรม. | 264 | 176
ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD
DURACLEAN A PLUS CEILING
สีดำ SIGNAL BLACK RAL 9004
11 | CLG1 | CLG1 ฝ้าเพดานโครงไม้เนื้องแข็งทาน้ำยากันปลวก |  | ตรม. | 960 | 640
กรุ MDF. 9 มม. กรุ MDF. 9 มม. ปิดผิวลามิเนตผิว
Stainless Hairline LA1
สีดำ SIGNAL BLACK RAL 9004
12 | CLGEX1 | CLGEX1 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่ม |  | ตรม. | 264 | 176
ของเดิมปรับปรุงฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD
DURACLEAN A PLUS CEILING สีขาว
TRAFFIC WHITE RAL 9001
13 | CLG6n | CLG6n ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่ม |  | ตรม. | 264 | 176
ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก SUPERSHIELD
DURACLEAN A PLUS CEILING
สีเขียวเข้ม TOA 8357
14 | - | หลืบไฟไม่รวม LED./หรือโคมไฟ |  | ม. | 132 | 88
15 | - | เหล็กกล่อง 1"x1" ทำสีดำ |  | ม. | 330 | 220
16 | CLIF61 | CL-IF6-1 ฝ้าเพดานเดิมติด IF6-1 Interior Filmสีเขียวเข้ม |  | ตรม. | 720 | 480
17 | CLG2 | CLG2 ฝ้า Stretch Ceiling โครงอลูมิเนียม |  | ตรม. | 9000 | 6000
ผ้า Heyblue Deco light พร้อมไฟ LED Module
ของ LED Sign & Decor
18 | CLG61 | CLG6-1 ฝ้าเพดานโครงไม้เนื้องแข็งทาน้ำยากันปลวกกรุ |  | ตรม. | 960 | 640
กรุ MDF. 9 มม. ปิดผิวลามิเนตสีเขียวLA6-1
19 | CLG14 | CLG614 ฝ้าเพดานโครงไม้เนื้องแข็งทาน้ำยากันปลวกกรุ |  | ตรม. | 960 | 640
กรุ MDF. 9 มม. ปิดผิวลามิเนตสีขาว LA4-1
20 | CLEX | CLEX ฝ้าเพดานและหลีบไฟ ซ่อมแซมโป๊วปิดช่อง |  | ตรม. | 260 | 176
ของเดิมและซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทาสีน้ำพลาสติก
SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS CEILING
สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
21 | CLEX | CLEX ฝ้าเพดานของเดิมทาสีน้ำพลาสติก |  | ตรม. | 70 | 45
SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS CEILING
สีขาว TRAFFIC WHITE RAL 9001
22 | CLEX1 | CLEX1 ฝ้าเพดานของเดิมซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อม |  | ตรม. | 990 | 660
ปิดIF5 INTERIOR FILM BENIF สีเทา
23 | CLEX2 | CLEX2 ฝ้าเพดานของเดิมซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อม |  | ตรม. | 990 | 660
ปิด IF6-1 INTERIOR FILM BENIF สีเขียวเข้ม
| Total | งานฝ้าเพดาน
6 | งานประตู
1 | D1 | D1 ประตูบ้านม้วน Punch รู อัตโนมัติ |  | ตรม. | 4200 | 2800
2 | D2 | D2 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยววงกบไม้ |  | ชุด | 9000 | 6000
เสาประตูบานม้วนแบบยกเก็บได้
3 | DEX2 | DEX2 ประตูเดิมปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ |  | ชุด | 4500 | 300
พร้อมใช้งาน และปิดผิวลามิเนตใหม่ตามแบบระบุ
4 | DEX-IF6-1 | DEX-IF6-1 ประตูของเดิมเตรียมพื้นผิวสำหรับ |  | ชุด | 2400 | 1600
ติด IF6-1 Interior Film สีเขียวเข้ม RS120 Benif
5 | DEX1 | DEX1 ประตูบานม้วของเดิมปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน |  | ตรม. | 2100 | 1400
สภาพพร้อมใช้งานและและทำสีเทาใหม่เทียบเท่า MT5
6 | D5 | D5 ประตูไม้บานเลื่อนเดี่ยววงกบไม้ |  | ชุด | 9000 | 6000
7 | D2F | D2F ประตูไม้ทนไฟทนไฟบานเปิดเดี่ยววงกบไม้ |  | ชุด | 10000 | 6000
ปิดผิวพลาสติกลามิเนต ตามแบบระบุ
8 | D4 | D4 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยวบาน |  | ชุด | 10000 | 6000
ลูกฟักเหล็กฉลุลายวงกลมวงกบไม้
9 | D31 | D3-1 ประตูไม้บานเลื่อนสลับ 2 บาน |  | ชุด | 10000 | 6000
ลูกฟักเหล็กฉลุลายวงกลมวงกบไม้
10 | D1-1 | D1-1 ประตูบ้านม้วน โพลีคาร์บอเนต อัตโนมัติ |  | ตรม. | 3900 | 2600
11 | DEXIF5 | DEX-IF5 ประตูของเดิม ติด IF5 INTERIRO FILM สีเทา |  | ตรม. | 2400 | 1600
12 | DEX2 | DEX2 ประตูของเดิมปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ |  | ตรม. | 2400 | 1600
พร้อมใช้งาน และปิดINTERIOR FILM BENIF สีเทา
| Total | งานประตู
7 | งานเฟอร์นิเจอร์
1 | BF31n | BF3-1n ALL IN ONE CABINET |  | ชุด | 4800 | 3200
2 | BF-EXN | BF-EXN เฟอร์นิเจอร์ของเดิมซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน |  | ชุด | 6000 | 4000
ติดตั้งตำแหน่งใหม่ตามแบบ
3 | BFEX1 | BF-EX1 เฟอร์นิเจอร์ของเดิมเตรียพื้นผิวให้พร้อมและ |  | ชุด | 1100 | 4000
ติด IF6-1 Interior Film สีเขียวเข้ม RS120 Benif
4 | FF04 | OFFICE CABINET |  | ชุด | 4800 | 3200
5 | BF4 | BF4 STORAGE CABINET(SERVER) |  | ม | 5100 | 3400
6 | BF11n | BF1-1n MAIN QUEUE |  | ชุด | 8000 | 4000
7 | BF12n | BF1-2n DIGITAL POSTER (PERRTY NUMBER) |  | ชุด | 8000 | 4000
8 | BF2n | BF2 STORAGE CABINET |  | ชุด | 4800 | 3200
9 | BF25n | BF2-5n STORAGE LOW CABINET(SAFE) |  | ชุด | 5100 | 3400
10 | BF26n | BF2-6n STORAGE LOW CABINET |  | ชุด | 5100 | 3400
11 | BF31 | BF3-1 ALL IN ONE CABINET |  | ชุด | 4800 | 3200
12 | BF51 | BF5-1 JANITOR CABINET |  | ชุด | 4800 | 3200
13 | FF11 | FF11 MINI BAR |  | ชุด | 8000 | 4000
14 | FF12 | FF12 PANTRY |  | เมตร | 5100 | 3400
15 | BF2 | BF2 STORAGE CABINET |  | ชุด | 4800 | 3200
16 | F02EX | F02EX WALL MODULES GADGET ตู้ 1200x900 |  | ชุด | 5000
ตู้ล่างติด IF6-1 Interior Film สีเขียวเข้ม
TOP กรุ LM4 MDF. 4 มม.ปิดผิวพลาสติกลามิเนต สีขาว
17 | F02EX1 | F02EX1 WALL MODULES GADGET ตู้ 1200x600 |  | ชุด | 5000
ตู้ล่างติด IF6-1 Interior Film สีเขียวเข้ม
TOP กรุ LM4 MDF. 4 มม.ปิดผิวพลาสติกลามิเนต สีขาว
18 | F02EX1-1 | F02EX1-1 WALL MODULES GADGET ตู้ 300x600 |  | ชุด | 5000
ตู้ล่างติด IF6-1 Interior Film สีเขียวเข้ม
TOP กรุ LM4 MDF. 4 มม.ปิดผิวพลาสติกลามิเนต สีขาว
19 | F08EX | F08EX AIS FIBER CABINET ตู้ล่างติด |  | ชุด | 5000
Interior Film สีเขียวเข้ม TOP กรุ LM4 MDF. 4 มม.
ปิดผิว พลาสติกลามิเนต สีขาว แผงหลังติด
IF5 Interior Film สีเทา
20 | BF11w | BF1-1w MAIN QUEUE |  | ชุด | 8000 | 4000
21 | BF12w | BF1-2w DIGITAL POSTER (PERRTY NUMBER) |  | ชุด | 8000 | 4000
22 | BF51w | BF5-1w JANITOR CABINET 700 |  | ชุด | 4800 | 3200
23 | BFEX1 | BF-EX 1 COUNTER ของเดิม TOP บน+ล่าง |  | ชุด | 5000
ปิดผิว LA5 ลามิเนตสีขาว ส่วนอื่นทั้งหมดติด
IF5 INTERIRO FILM สีเทา
24 | BFEX2 | BF-EX2 เฟอร์นิเจอร์ของเดิมติด IF6-1 INTERIRO FILM |  | ชุด | 5000
สีเขียวเข้ม เฉพาะด้านหน้าและส่วนที่มองเห็น
25 | BF13 | BF1-3 MAIN QUEUE หรือ DIGITAL POSTER |  | ชุด | 8000 | 4000
26 | FEXN | F-EXN เฟอร์นิเจอร์ของเดิมซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อม |  | ชุด | 5000
ใช้งานติด STICKERสีขาวติดตั้งตำแหน่งใหม่ตามแบบระบุ
27 | BF1ACC | BF1+ACC ส่วนบน Peg Board สีขาว เหมือน F02B |  | ชุด | 15000
พร้อม Hook 20 ชุด / ส่วนล่างตู้อุปกรณ์ Queue เหมือน BF1
| Total | งานเฟอร์นิเจอร์
8 | งานป้าย
1 | SG11 | SG1-1 AIS DIE-CUT LIGHTBOX |  | ชุด | 31900 | 2500
2 | SG2 | SG2 AIS FIBER 3BB SIGN (สูง 300 มม.) |  | ชุด | 21450 | 500
3 | SG81 | SG8-1 CASHIER NUMBER (ACRYLIC DI-CUT)
| SG81NUMBER | ตัวเลข |  | ชุด | 500 | 100
| SDW81 | ตัวอักษร CASHIER |  | ชุด | 3850 | 500
4 | SGEXN | SGEXN ป้ายของเดิมรื้อและติดตั้งใหม่ |  | ชุด
5 | SGEX1 | SGEX1 AIS DIE-CUT LIGHTBOX ของเดิม |  | ชุด
ติด STICKER ตามมาตรฐาน AIS
6 | SGEX2 | SGEX1 AIS LIGHTBOX ของเปลี่ยน GRTAPHIC ใหม่ |  | ชุด
ตามมาตรฐาน AIS
7 | SG14 | SG14 ACCESSOIES (ACRYLIC ขาว 10 มม. DI-CUT) |  | ชุด
8 | SG11 | SG11 สติกเกอร์กันชน |  | ม. | 550 | 100
9 | SG11W | SG1-1W AIS DIE-CUT LIGHTBOX (ติดผนัง) |  | ชุด
10 | SG42 | SG4-2 GRAPHIC INKJET |  | ตรม | 110 | 500
11 | SG17a | SG17a ป้าย ACCESSORIES DIE-CUT LIGHTBOX |  | ชุด
12 | SG17c | SG17c ป้าย CARE&CHECK DIE-CUT LIGHTBOX |  | ชุด
13 | SG17i | SG17i ป้าย IOT&GADGET DIE-CUT LIGHTBOX |  | ชุด
14 | SGEXN | SGEXN AIS LIGHTBOX ของเดิมเปลี่ยน |  | ชุด
GRPAPHIC ใหม่ ติดตั้งตำแหน่งใหม่
| Total | งานป้าย
9 | งานอื่นๆ
1 | CLEAN | ค่าทำความสะอาด Big Clean 2 รอบ |  | ตรม. | 60 | 40
2 | CLEAN | ค่าทำความสะอาด Big Clean 1 รอบ |  | เหมา | 20000
3 | ST FUR SIGN | เสริมโครงสำหรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์/ป้าย/จอ/และอื่นๆ |  | เหมา
4 | STLCD55 | เสริมโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรงสำหรับ |  | จุด | 1500
การติดตั้งจอ LCD 55"
5 | STCL | SUBFRAMEเหล็ก 2"x2" หนา 2.3 มม.ทำเป็นตาราง |  | ตรม. | 500
ทุกระยะ @1200 ทำสีเทียบเท่า CLG12
สำหรับฝ้า/ไฟ/และอื่นๆที่อยู่บนฝ้าทั้งหมด
6 |  | เสริมโครงเหล็กยึดถึงโครงสร้างอาคารสำหรับติดตั้ง SG18 |  | จุด | 1500
7 | STLCD65 | เสริมโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรงสำหรับ |  | จุด | 1500
การติดตั้งจอ LCD 65"
8 |  | ซ่อมแซมเสาจากการย้ายประตูบานม้วน |  | เหมา
9 | MOVE | ขนย้าย Queue Kiosk พร้อมอุปกรณ์ไป จ.สุราษฎร์ธานี |  | เหมา
| Total | งานอื่นๆ

## EE 8-04-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP
|  | LOCATION |  | :
|  | SUBJECT |  | : BLANK BOQ FOR ELECTRICAL AND COMMUNICATION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน
1 |  | PANELBOARD
| LCP | - | LIGHTING CONTROL PANEL /w Timer |  | ชุด |  | 8400 |  | 1000
| CB20 | - | CB ย่อย 1P 20AT 6ka |  | ชุด |  | 100 |  | 100
| CB16 | - | CB ย่อย 1P 16 AT 6ka |  | ชุด |  | 100 |  | 100
| CB32 | - | CB ย่อย 1P 32 AT 6ka |  | ชุด |  | 100 |  | 100
| CB20 | - | CB ย่อย 1P 20 AT 10ka |  | ชุด |  | 100 |  | 100
| 3CB20 | - | CB ย่อย 3P 20 AT 10ka |  | ชุด |  | 1720 |  | 100
| 3CB20 | - | CB ย่อย 3P 20 AT 6ka |  | ชุด |  | 1720 |  | 100
| 3CB50 | - | CB ย่อย 3P 50 AT 10ka |  | ชุด |  | 2100 |  | 100
| EX | - | ย้ายตำแหน่งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด |  | เหมา |  | 5000
| PP1 | - | ตู้ PP1 24CCT. |  | ชุด |  | 7000 |  | 1000
| PP1 | - | ตู้ PP1 42CCT. |  | ชุด |  | 9000 |  | 1000
| PP2 | - | ตู้ PP2 42CCT. |  | ชุด |  | 9000 |  | 1000
| 3CB16 | - | CB ย่อย 3P 16 AT 6ka |  | ชุด |  | 1720 |  | 100
| UP1 | - | ตู้ UP1 6CCT. |  | ชุด |  | 1600 |  | 1000
| 3MCB50 | - | MAIN 3P CB 50A |  | ชุด |  | 2500 |  | 100
| 3MCB100 | - | MAIN 3P CB 100A |  | ชุด |  | 2700 |  | 100
| MCB20 | - | MAIN 2P CB 20A |  | ชุด |  | 800 |  | 100
| MCB32 | - | MAIN 2P CB 32A |  | ชุด |  | 900 |  | 100
| MTS | - | MANUAL TRANSFER SWITCH 1P WITH ELECTRIC BOX |  | ชุด |  | 6200 |  | 1000
| PP1 | - | ตู้ PP1 36CCT. |  | ชุด |  | 8000 |  | 1000
รวมรายการที่ 1
2 |  | CONDUIT AND RACEWAY
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร |  | 80 |  | 20
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร |  | 80 |  | 20
| E1 | - | EMT 1" |  | เมตร |  | 80 |  | 20
| E114 | - | EMT 1-1/4" |  | เมตร |  | 80 |  | 20
| E112 | - | EMT 1-1/2" |  | เมตร |  | 80 |  | 20
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร |  | 7 |  | 10
| WW4 | - | WIREWAY 4"x4" |  | เมตร |  | 400 |  | 100
| FD2 |  | รางหลังเต่า รุ่น อลูมิเนียม ฐานกว้าง 35 x สูง 10 mm. |  | เมตร |  | 150 |  | 20
สำหรับเดินสายไฟ
| ACC |  | ACCESSORIES |  | เหมา
รวมรายการที่ 2
3 |  | CONDUCTOR
| IEC2.5 | - | IEC 01 ,2.5 mm2 |  | เมตร |  | 11 |  | 10
| IEC4 | - | IEC 01 ,4 mm2 |  | เมตร |  | 16 |  | 10
| IEC6 | - | IEC 01 ,6 mm2 |  | เมตร |  | 25 |  | 10
| IEC10 | - | IEC 01 ,10 mm2 |  | เมตร |  | 41 |  | 10
| IEC16 | - | IEC 01 ,16 mm2 |  | เมตร |  | 65 |  | 10
| IEC25 | - | IEC 01 ,25 mm2 |  | เมตร |  | 11 |  | 10
| VCT4 | - | VCT/G 3/C ,4 mm2 |  | เมตร |  | 100 |  | 10
| VCT10 | - | 2C-10/4G sq.mm VCT |  | เมตร |  | 91 |  | 10
รวมรายการที่ 3
4 |  | LIGHTING FIXTURE
| LS | - | ALUMINUM LED 15mm AP4F พร้อมไฟ FL-LED C OB320-GREEN |  | เมตร |  | 1000 |  | 100
| L1B | - | LED TRACK SPOT LIGHT FL-SP3075 PAR30LED 30° 32W 4000K |  | ชุด |  | 1188 |  | 100
โคมกลม สีดำ พร้อมอุปกรณ์ TRACK LIGHT สีเหมือนโคมครบชุด
| L5 | - | Recessed Adjustable Mini Downlight LEDMR16 |  | ชุด |  | 1150 |  | 100
FL-3469 12V 6.5W Cool White 4000K 36D โคมเหลี่ยมขอบขาว
| L4 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL1415-1 LED BULB 12 W |  | ชุด |  | 627 |  | 100
4000K 90° โคมเหลี่ยม ขอบขาว
| L4-2 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL-1415-1Par30 32W. |  | ชุด |  | 1815 |  | 100
Phillip COOL WHITE 4000K โคมเหลี่ยม ขอบขาว
| F1 | - | F-1 FLUORESCENT FL-BTLED-T8 20W/1200มม.,10W/600มม. T8LED |  | ชุด |  | 363 |  | 100
(COOL WHITE)
| A1 | - | A1 FLUORESCENT ขนาด 300x1200 มม. FL-TF236CR |  | ชุด |  | 1848 |  | 100
2x20W. T8LED 6500K (Day Light) แบบฝังฝ้า
| SL1 | - | หลอด20W. T8LED 6500K (Day Light) |  | ชุด |  | 220
| SL3 | - | หลอด Bulb E27 12 W. 4000K 30D (Cool White) "Philips" E27 |  | ชุด |  | 220
| SL4 | - | หลอด PAR30LED 30° 32W 4000K |  | ชุด |  | 1342
| SL5 | - | หลอด LEDMR16 12V 6.5W Cool White 4000K |  | ชุด |  | 583
| L7-36 | - | HANGING LINEAR LED PCB LED 36W.4000K 50x75 โคมดำ |  | เมตร |  | 1200
| DEX | - | RRECESSED DOWNLIGHT ของเดิมเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ |  | ชุด
ตามมาตรฐาน AIS LED.Par30L 32W. 4000K 30D
| DEX1 | - | RECESSED ADJUSTABLE 100x1200 ของเดิมเปลี่ยนหลอดไฟ |  | ชุด
ใหม่ตามมาตรฐาน AIS LED MR16 12V 5.5-50W 2700K 36D
(WARM WHITE)
| DEX2 | - | REFLUORESCENT 100x1200 ของเดิมเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ |  | ชุด
ตามมาตรฐาน AIS 1x20W. T8LED 4000K (COOL WHITE)
| DEX4 | - | REFLUORESCENT ของเดิมเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ตามมาตรฐาน AIS |  | ชุด
1x20W. T8LED
| LW-30G | - | ALUMINUM LED 30x20mm. AP9 พร้อมไฟ FL-LED C |  | เมตร |  | 2541 |  | 100
OB320-GREEN
| LW-50C | - | ALUMINUM LED 50x35mm APB-40 พร้อมไฟ |  | เมตร |  | 2541 |  | 100
LED Strip Light BIG SMD LED Ribbon 60 pcs.
Per 1 m. 14.4 W Per 1 m. (cool 4000k) 2 เส้น with driver
| LF | - | RECESSED FLOOR ALUMINUM LED AP-F013 |  | ชุด |  | 2541 |  | 100
พร้อมไฟ FL-LED C OB320-GREEN
| LED | - | LED LED Strip Light BIG SMD LED Ribbon 60 pcs. |  | เมตร |  | 2690 |  | 100
Per 1 m. 14.4 W Per 1 m. (cool 4000k) With Driver
| L4-1 | - | RECESSED DOWNLIGHT FL-B420-1 LED PAR30 32W |  | ชุด |  | 2310 |  | 100
4000K 30D โคมเหลี่ยม ขอบเงิน
| SL6 | - | หลอด12W LED E27 3000K (Day Light) |  | ชุด |  | 170 |  | 100
| LP4F | - | LED 15 มม. ALUMINUM LED PROFILE LP4F |  | เมตร |  | 300 |  | 100
รวมรายการที่ 4
5 |  | RECEPTACLE AND SWITCH
| UPS | - | UPS |  | ชุด
| S3 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 3 gang |  | ชุด |  | 84 |  | 56
| S2 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 2 gang |  | ชุด |  | 84 |  | 56
| S1 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE 1 gang |  | ชุด |  | 84 |  | 56
| O1 | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด |  | 120 |  | 80
| FO1 | - | 2P+G 16A.250V FLOOR DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด |  | 1620 |  | 1080
ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่นDUMF 3200 LT
| OUPS | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL (UPS) |  | ชุด |  | 150
ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่นDUMF 3200 LT
| PO1 | - | 2P+E 32A.230V. POWER PLUGS |  | ชุด |  | 110
| PO2 | - | 2P+E 16A.250V. POWER PLUGS |  | ชุด |  | 85
| PO2 | - | 2P+E 16A.230V. POWER PLUGS |  | ชุด |  | . |  | 1000
| TV | - | ติดตั้ง TV |  | ชุด |  | 300 |  | 100
| JB | - | JUNCTION BOX |  | ชุด
รวมรายการที่ 5
6 |  | COMPUTER SYSTEM
|  | - | RACK SERVER 42 U (พร้อมอุปกรณ์ในตู้)(คิดเฉพาะค่าติดตั้ง) |  | ชุด |  |  |  | 1000
| CAT5 | - | CAT 5e RJ 45 MODULAR JACK (COMPUTER OUTLET) |  | ชุด |  | 276 |  | 184
| CAT6 | - | CAT 6 RJ 45 MODULAR JACK (FOR WIFI AND PARTNER) |  | ชุด |  | 276 |  | 184
| CAT6 | - | CAT 6 RJ 45 MODULAR JACK WITH FACE PLATE |  | ชุด |  | 276 |  | 184
| CAT6 | - | CAT 6 RJ 45 MODULAR JACK (FOR WIFI) |  | ชุด |  | 276 |  | 184
| CAT6 | - | CAT 6 RJ 45 MODULAR JACK (PARTNER AND WIFI) |  | ชุด |  | 276 |  | 184
| CAT6 | - | CAT 6 RJ 45 MODULAR JACK (FOR PARTNER) |  | ชุด |  | 276 |  | 184
| UTP5 | - | UTP CAT 5e CABLE |  | เมตร |  | 12 |  | 8
| UTP6 | - | UTP CAT 56 CABLE |  | เมตร |  | 12 |  | 8
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE (FOR WIFI) |  | เมตร |  | 18 |  | 8
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE (FOR WIFI AND PARTNER) |  | เมตร |  | 276 |  | 184
| PC5 | - | UTP CAT 5e PATCH CORD ยาว 3 เมตร |  | ชุด |  | 102 |  | 68
| PC6 | - | UTP CAT 6 PATCH CORD ยาว 3 เมตร |  | ชุด |  | 102 |  | 68
| HDMI | - | HDMI CABLE ยาว 3 เมตร Ver.2.0 รองรับ 4K ตำแหน่ง AIS FIBER |  | ชุด |  | 2000 |  | 100
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร |  | 44 |  | 22
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร |  | 60 |  | 40
| I1 | - | IMC 1" |  | เมตร |  | 126 |  | 84
| WW4 | - | WIREWAY 4"x4" |  | เมตร |  | 125 |  | 89
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร |  | 6 |  | 4
| RJ45 | - | ค่าเข้าหัว RJ45 ทั้ง 2 ด้าน |  | เหมา |  |  |  | 3000
รวมรายการที่ 6
7 |  | TELEPHONE SYSTEM
| TC | - | TC BOX |  | ชุด |  | 495 |  | 100
| TIVE | - | 4C-0.65mm.TIVE |  | เมตร |  | 6 |  | 4
| TO | - | 4 PIN MODULAR JACK TELEPHONE OUTLET |  | ชุด |  | 144 |  | 96
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร |  | 44 |  | 22
รวมรายการที่ 7
8 |  | SOUND SYSTEM
| SP | - | SPEAKER 3W. CEILING MOUNTED |  | ชุด |  | 2500 |  | 200
| VTF | - | VTF ,2C-2.5 mm2 |  | เมตร |  | 30 |  | 20
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร |  | 44 |  | 22
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร |  | 6 |  | 4
| SP | - | SPEAKER CEILING MOUNTED เดิมย้ายตำแหน่งติดตั้ง |  | ชุด |  | 0 |  | 500
รวมรายการที่ 8
9 |  | FIRE ALARM SYSTEM
| HDEX | - | SMOKE DETECTOR เดิมย้ายตำแหน่งติดตั้ง |  | ชุด |  |  |  | 500
| SD | - | SMOKE DETECTOR ใหม่ |  | ชุด |  | 378 |  | 252
| I12 | - | IEC 01 ,1.5 mm2 |  | เมตร |  | 10 |  | 6
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร |  | 44 |  | 22
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร |  | 6 |  | 4
| LEX | - | CEILING SPEKER ของเดิมย้ายตำแหน่งตามแบบ |  | ชุด |  |  |  | 500
รวมรายการที่ 9
10 |  | EMERGENCY LIGHT SYSTEM
| RL | - | REMOTE LAMP 9 WATT ,INPUT 12VDC. ,MR16 LED |  | ชุด |  | 900 |  | 100
| BATT | - | EMERGENCY LIGHT CENTEAL UNIT 180 WATT ,OUTPUT |  | ชุด |  | 4950 |  | 3300
12VDC. ,40Ah.
| FRC | - | FRC ,2.5 mm2 |  | เมตร |  | 25 |  | 17
| I12 | - | IMC 1/2" |  | เมตร |  | 80 |  | 20
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร |  | 6 |  | 4
รวมรายการที่ 10
11 |  | CCTV SYSTEM
| CCTV | - | CAMERA IN DOOR |  | ชุด
| MO | - | MONITOR |  | ชุด
| NVR | - | NVR |  | ชุด
| UTP6 | - | UTP CAT 6 CABLE |  | เมตร |  | 12 |  | 8
| E12 | - | EMT 1/2" |  | เมตร |  | 44 |  | 22
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร |  | 6 |  | 4
| RJ45 | - | ค่าเข้าหัว RJ45 ทั้ง 2 ด้าน |  | เหมา |  |  |  | 3000
|  | รวมรายการที่ 11 | [8 empty] | 0
[10 empty] | รวมราคา 1-11 | 0

## AC 1-04-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP
|  | LOCATION |  | :
|  | SUBJECT |  | : BLANK BOQ FOR AIRCONDITION AND VENTILATION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน
AIRCONDITION WORK
AIR HANDLING UNIT (AHU)
| ChClAHU | - | ล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนส่งมอบ |  | เหมา |  |  |  | 1500
EXHAUST FAN
| EFN/D | - | งานตรวจเช็คสภาพ พัดลมติดเพดานไร้ท่อ |  | ชุด |  |  |  | 1500
| EFN/D | - | งานทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คสภาพพัดลมระบายอากาศติดเพดานไร้ท่อ |  | ชุด
| EFND | - | พัดลมติดเพดานไร้ท่อ Mitsubishi รุ่น EX-20SC5T |  | ชุด |  | 1100 |  | 500
| TM24 | - | TIMER 24Hr. AUTOMATIC TIME SWITCH |  | ชุด |  | 2500 |  | 500
(PANASONIC : TB38809NE7)
|  | - | IEC-01(THW.). 2.5 mm2 |  | เมตร |  | 11 |  | 6
|  | - | EMT DAI. 1/2" รวมท่อร้อยสายของสายสัญญาณ |  | เมตร |  | 22 |  | 35
|  | - | STEEL FLEX. 1/2" . |  | เมตร |  | 7 |  | 3
|  | - | งานรือพัดลมระบายอากาศของเดิม |  | เหมา |  |  |  | 1500
DUCT WORK ,GRILLE ,CEILING CHAMBER ,CATWALK
Supply Air Duct : Galvanized steel
| D20 | - | Gauge #20 ( 1.31 mm ) สำหรับ PRRNUM |  | ตรฟ. |  | 40 |  | 33
| D22 | - | Gauge #22 ( 0.70 mm ) รวมที่ยึดแขวนท่อ |  | ตรฟ. |  | 35 |  | 33
| D24 | - | Gauge #24 ( 0.55 mm ) รวมที่ยึดแขวนท่อ |  | ตรฟ. |  | 33 |  | 33
| D26 | - | Gauge #26 ( 0.45 mm ) รวมที่ยึดแขวนท่อ |  | ตรฟ. |  | 31 |  | 33
| D24 | - | Gauge #24 ( 0.55 mm ) รวมที่ยึดแขวนท่อ |  | ตรฟ. |  | 33 |  | 33
สำหรับท่อลมกลับ
| Ins124 | - | ฉนวนใยแก้ว หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg /m3 |  | ตรฟ. |  | 11 |  | 9
รวม Duct Tape, Glue and Adhesive
| Fl1016 | - | ท่อเฟล็กซ์ชนิดหุ้มฉนวนใยแก้ว dia.10" หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 16 kg /m3 |  | เมตร |  | 11 |  | 9
| Fl1216 | - | ท่อเฟล็กซ์ชนิดหุ้มฉนวนใยแก้ว dia.12" หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 16 kg /m3 |  | เมตร |  | 12 |  | 9
| Fl1416 | - | ท่อเฟล็กซ์ชนิดหุ้มฉนวนใยแก้ว dia.14" หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 16 kg /m3 |  | เมตร |  | 13 |  | 9
| CLSV2424 | - | CEILING SERVICE-24"x24" ใช้วัสดุและสีชนิดเดียวกับงานตกแต่ง |  | ชุด |  | 1000 |  | 800
| Demolition | - | งานรื้อถอน RAG.&SERVICES-48"x24" และ TAG.-8"x6" |  | เหมา |  |  |  | 5000
| Demolition | - | งานรือถอนท่อลม และ Supports / Hangers ของเดิม |  | เหมา
| SCD1010 | - | SCD.-10"x10" มาพร้อมชุดปรับลมในตัว |  | ชุด |  | 910 |  | 550
| SCD.-12"x12" | - | SCD.-12"x12" มาพร้อมชุดปรับลมในตัว |  | ชุด |  | 920 |  | 550
| VVLSD | - | LSD-2x3/4" L=1.0 m. |  | ชุด |  | 1400 |  | 550
| VLSD | - | LSD-3x3/4" L=1.0 m. |  | ชุด |  | 1500 |  | 550
| RAGS2424 | - | RAG.&SERVICES-24"x24" |  | ชุด |  | 3000 |  | 550
| RAG48x24 | - | RAG.&SERVICES-48"x24" |  | ชุด |  | 3200 |  | 550
| RAGS1414 | - | RAG.-14"x14" |  | ชุด |  | 1500 |  | 550
| RAG1818 | - | RAG.-18"x18" |  | ชุด |  | 1500 |  | 550
| RAG2424 | - | RAG.-24"x24" |  | ชุด |  | 1800 |  | 550
| RAG4824 | - | RAG.-48"x24" |  | ชุด |  | 3200 |  | 550
| TAGS1818 | - | TAG.-18"x18" |  | ชุด |  | 2000 |  | 550
| TAGS1414 | - | TAG.-14"x14" |  | ชุด |  | 200 |  | 550
| MRAG | - | งานย้าย RAG.&SERVICES-48"x24" |  | ชุด |  |  |  | 5000
| MSCD | - | งานย้ายตำแหน่งหัวจ่ายลม และช่องลมกลับชนิดบานเปิด |  | ชุด |  |  |  | 1000
| CLGR | - | งานถอด/ล้างทำความสะอาด หัวจ่ายลม,ช่องลมกลับ |  | เหมา |  |  |  | 1000
| CHACH | - | งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม รอยรั่ว AIR CHAMBER |  | เหมา |  |  |  | 1000
| CHACW | - | งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม CATWALK |  | เหมา |  |  |  | 1000
| CHACH | - | งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม ฉนวนหุ้มท่อลม |  | เหมา |  |  |  | 1000
| BRAIR | - | งานวัดลมและปรับสมดุลย์ลม |  | เหมา |  |  |  | 1000
| MSCD | - | งานย้ายหัวจ่ายลม |  | เหมา |  |  |  | 1000
| CLD | - | งานปิดท่อลม |  | เหมา |  |  |  | 1000
| Spray paint | - | งานพ่นสีท่อลมและ Supports / Hangers ในส่วนที่มองเห็น |  | เหมา |  |  |  | 1000
CEILING CHAMBER
| Gy9mm. | - | ซัมบอร์ดชนิด บุ อลูมีเนียมฟอยล์ หนา 9 mm. |  | ตรม. |  | 300 |  | 200
| Ins124 | - | ฉนวนใยแก้ว หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 24 kg /m3 สำหรับปิดทับผนังห้อง Chamber |  | ตรม. |  | 20 |  | 10
รวม Duct Tape, Glue ,Adhesive ,Support & Hanger สำหรับ CEILING CHAMBER
CATWALK
| CHP3mm | - | ไม้อัดเกรด A หนา 15 มม. สำหรับ CATWALK |  | ตรฟ |  | 132 |  | 88
รวม Support & Hanger
| TrAHU | - | ถาดรองน้ำใต้เครื่อง AHU. และ FCU. ทำจากแผ่นสังกะสี |  | ชุด |  | 1800 |  | 1200
เบอร์ 22
| CHP3 | - | CHECKERED PLATE หนา 3 มม. สำหรับ CATWALK |  | ตรฟ |  | 2280 |  | 1520
รวม Support & Hanger
ELECTRICAL WOKS
| M. Str. | - | งานย้ายตู้ START AHU. และ THERMOSTAT |  | ชุด
รวมงานเดินท่อ/สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ
| INEF | - | ตู้ INTERLOCK EXHAUST FAN |  | ชุด
| LEDT8 | - | 1x20W.FL.(LED. ,T8) BARE TYPE (DAY LIGHT.) |  | ชุด
| S1 | - | 15A 250V SWITCH SINGLE POLE |  | ชุด
| O1 | - | 2P+G 16A.250V DUPLEX UNIVERSAL |  | ชุด
| IEC25 | - | IEC-01(THW.). 2.5 mm2 |  | เมตร
| E12 | - | EMT DAI. 1/2" รวมท่อร้อยสายของสายสัญญาณ |  | เมตร
| SF12 | - | STEEL FLEX. 1/2" |  | เมตร
รวมรายการ

## FP 1-04-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP
|  | LOCATION |  | :
|  | SUBJECT |  | : BLANK BOQ FOR FIRE PROTECTION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน
1 |  | หมวดงานป้องกันอัคคีภัย
| Fe10IbsWSt | - | FIREAde2000 Fire Extinguishe 10 Ibs. |  | ชุด |  | 5000 |  | 200
พร้อมฐาน STAINLEES และป้ายถัง
| Spray paint | - | งานพ่นสีท่อน้ำดับเพลิง Supports / Hangers ในส่วนที่มองเห็น |  | เหมา
| PSPK | - | Pendent Sprinkler Head ,155F ,K=5.6 ต่อแบบเกลียว ∅1/2" |  | ชิ้น
| CPSPK | - | Concealed Pendent Sprinkler Head ,155F ,K=5.6 |  | ชิ้น
ต่อแบบเกลียว ∅1/2" ถ้วยสีขาว
| PSPKEX | - | งานติดตั้ง Pendent Sprinkler Head ,155F ,K=5.6 |  | ชุด
ต่อแบบเกลียว ∅1/2" ของเดิม
| CSTE1 | - | ท่อเหล็กดำ ขนาด 1" รวมข้อต่อ/ข้องอ/ที่ยึดแขวนท่อ |  | เมตร
| CSTE114 | - | ท่อเหล็กดำ ขนาด 1-1/4" รวมข้อต่อ/ข้องอ/ที่ยึดแขวนท่อ |  | เมตร
| CSTE 112 | - | ท่อเหล็กดำ ขนาด 1-1/2" รวมข้อต่อ/ข้องอ/ที่ยึดแขวนท่อ |  | เมตร
| CSTE 2 | - | ท่อเหล็กดำ ขนาด 2" รวมข้อต่อ/ข้องอ/ที่ยึดแขวนท่อ |  | เมตร
| CSTE 212 | - | ท่อเหล็กดำ ขนาด 2-1/2" รวมข้อต่อ/ข้องอ/ที่ยึดแขวนท่อ |  | เมตร
| Dr | - | ค่าเดรนน้ำ |  | ครั้ง
| Hw | - | ค่า Hotwork |  | เหมา
| T200PSIG | - | งานตัด/ต่อ/ท่อดับเพลิง และหัว Sprinkler |  | เหมา
| AL.40x40cm. | - | แผ่นรับความร้อน 40x40 CM.ทำจาก Aluminium Composite |  | ชุด
หนา 3 มม.
| PSPKEX | - | งานย้าย Pendent Sprinkler Head ,155F ,K=5.6 ต่อแบบ |  | ชุด
เกลียว ∅1/2" ของเดิม
| T200PSIG. | - | งานทดสอบรอยรั่วของท่อด้วยน้ำที่แรงดัน 200 PSIG |  | เหมา
| Demolition | - | งานรือถอนท่อน้ำดับเพลิง และ Supports / Hangers ของเดิม |  | เหมา
| Mc. | - | งานตัดต่อท่อเมนดับเพลิงของอาคาร |  | เหมา
| PVC852 | - | ท่อ PVC Cl.8.5 ขนาด 2" สำหรับครอบท่อดับเพลิงแนวดิ่ง |  | เมตร
ในส่วนที่มองเห็น
รวมรายการ

## SN 1-04-68
|  | PROJECT |  | : AIS ASP
|  | LOCATION |  | :
|  | SUBJECT |  | : BLANK BOQ FOR FIRE PROTECTION SYSTEM
ลำดับ | CODE | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | ค่าวัสดุ/ค่าแรง
[7 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | รวมเป็นเงิน
หมวดงานระบบสุขาภิบาล
ท่อน้ำดีและอุปกรณ์
| PPRSDR | - | ท่อ ขนาด 1/2" [ท่อ PPR SDR 11 ,PN 10] |  | เมตร
รวมข้อต่อ/ข้องอ/ที่ยึดแขวนท่อ
| MnBV12 | - | MINI BALL VALVE 1/2" (ทองเหลือง 200 PSI) |  | ชิ้น
| CNP | - | งานตัด/ต่อท่อเข้ากับท่อของร้านเดิม |  | เหมา
| WM.1/2" | - | WATER METER 1/2" |  | ชิ้น
| GV. 1/2" | - | GATE VALVE 1/2" (ทองเหลือง CLASS 125) |  | ชิ้น
| SV12 12VDC NC | - | Solenoid Valve ทองเหลือง 1/2" 12VDC. NC |  | ชิ้น
| Tr 12VDC. 5A. | - | Tansformer 220vAC. to 12 VDC. 5A. |  | ชิ้น
| FCO3 | - | FLOOR CLEANOUT 3" (PVC. ฝา 2 ชั้น ,ทองเหลือง) |  | ชิ้น
| El.W. | - | ELECTRICAL WOKS |  | เหมา
|  | รวมรายการ | [8 empty] | 0